辽宁省政府采购项目

货物类公开招标

招标文件

项目名称：辽宁省第一荣军优抚医院专用设备购置项目

项目编号：JH25-210000-37627

编制单位：辽宁谦达慧招投标代理服务有限公司

目  录

采购公告	2

第一章 投标人须知	6

第二章 投标文件内容及格式	22

第三章 货物需求	47

第四章 评标方法	81

第五章 政府采购合同条款及格式	90

# 辽宁省第一荣军优抚医院专用设备购置项目

# 招标公告

项目概况

辽宁省第一荣军优抚医院专用设备购置项目（项目编号：JH25-210000-37627） 招标项目的潜在投标人应在线上获取招标文件，并于 2025年8月14日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JH25-210000-37627

2.项目名称：辽宁省第一荣军优抚医院专用设备购置项目

3.预算金额：162万元（人民币壹佰陆拾贰万元）

最高限价：162万元（人民币壹佰陆拾贰万元）

本项目设有单价最高限价金额及最高限价金额，若投标人投标报价超过最高限价或单价最高限价的其投标文件将被认定为无效投标文件。

4.采购需求：辽宁省第一荣军优抚医院专用设备购置项目，详见招标文件。

5.合同履行期限：签订政府采购合同后30日历日内交货。

6.需落实的政府采购政策内容：落实政策为促进中小企业、促进残疾人就业、支持监狱企业、支持脱贫攻坚等相关政策。

7.本项目不允许联合体投标。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

1）根据《医疗器械经营监督管理办法》和《医疗器械监督管理条例》相关规定，投标产品属于医疗器械的，投标人应具有合法的医疗器械经营资格。投标人若为经销商须提供投标人有效的《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》，投标人提供所投标产品制造厂商有效的《医疗器械生产许可证》

2）根据《医疗器械注册管理办法》相关规定，投标人须提供投标产品有效的《医疗器械注册证》。

注：为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本采购项目的投标活动。

三、政府采购投标人入库须知

参加辽宁省政府采购活动的投标人未进入辽宁省政府采购投标人库的，请详阅辽宁省政府采购网 “首页—政策法规”中公布的“政府采购投标人入库”的相关规定，及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息，由系统自动开通账号后，即可参与政府采购活动。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购投标人入库程序的通知》（辽财采函〔2020〕198号）。

四、获取招标文件

时间： 2025年7月24日23：59 至 2025年8月1日0:00（北京时间，法定节假日除外）（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）。

地点：辽宁政府采购网

方式：线上

售价：人民币 0 元/本（免费）

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年8月14日9点00分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：辽宁谦达慧招投标代理服务有限公司（沈阳市和平区青年大街386号华阳国际大厦2576室）

电子投标文件在辽宁政府采购网提交。投标人需将备份投标文件在开标截止时间前送达至代理机构，逾期送达概不接收，提交响应文件截止时间为2025年8月14日9点00分（北京时间）。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、质疑与投诉

投标人认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构或采购人提出质疑。

1、接收质疑函方式：线上或书面纸质质疑函

2、质疑函内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式，详见辽宁政府采购网。

质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

投诉人提起投诉应符合下列条件：

（一）提起投诉前已依法进行质疑；

（二）投诉书内容符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）的规定；

（三）在投诉有效期限内提起投诉；

（四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（五）财政部规定的其他条件。

八、其他补充事宜

1、备份投标文件电子版报送、解密、报价提交的时限

（1）备份投标文件电子版报送时限：开标截止时间前

（2）解密时限：自代理公司或甲方通知解密开始时间起30分钟以内。

（3）报价提交的时限：开标截止时间前

2、备份投标文件电子版1 份，采用U盘形式存储，开标现场“密封”递交，并与辽宁政府采购网上传的投标文件保持一致。

3、投标人在电子评审活动中出现以下情形的，应按如下规定进行处理：

（1）因投标人自身原因造成投标文件未在规定时间内完成解密的；

（2）因投标人自用设备原因造成的未在规定时间内解密、上传文件或投标报价等问题影响电子评审的；

（3）因投标人原因未对文件校验造成信息缺失、文件内容或格式不正确以及备份文件电子版不符合要求等问题影响评审的；

出现前款（1）（2）情形的，视为放弃投标；出现前款（3）情形的，由投标人自行承担相应责任。

参加辽宁省政府采购活动的投标人，请详阅辽宁政府采购网“首页-办事指南”中公布的“辽宁政府采购网关于办理CA数字证书的操作手册”和“辽宁政府采购网新版系统投标人操作手册”，具体规定详见《关于启用政府采购数字认证和电子招投标业务有关事宜的通知》（辽财采〔2020〕298号），请按照相关规定，及时办理相关手续，因未办理相关手续造成的所有后果，由投标人自行承担。

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：辽宁省第一荣军优抚医院

地址：沈阳市铁西区贵和街46号

联系方式：苏红新、024-25871139

2.采购代理机构信息

名称：辽宁谦达慧招投标代理服务有限公司

地址：沈阳市和平区青年大街386号华阳国际大厦2575室

联系方式：胡辰、杜红超、徐达、024-66765877

邮箱地址：lnqdhzb@163.com

开户行：中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支行

账户名称：辽宁谦达慧招投标代理服务有限公司

账号：21050140000800001477

3.项目联系方式

项目联系人：胡辰、杜红超、徐达

电　话：024-66765877

# 第一章 投标人须知

## 一 投标人须知表

| 条款号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名 称：辽宁省第一荣军优抚医院 地 址：沈阳市铁西区贵和街46号 联系人：苏红新 电 话：024-25871139 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名 称：辽宁谦达慧招投标代理服务有限公司 地 址：沈阳市和平区青年大街386号华阳国际大厦2575室 联系人：胡辰、杜红超、徐达 电 话：024-66765877 |
| 1.3.4 | 合格投标人还要满足的其它资格条件 | 详见招标文件 |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品 | £是 R否 |
| 1.3.6 | 是否为专门面向中小企业采购 | £是 R否，适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第二款（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。 本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 1.3.7 | 是否有政府强制采购的节能产品 | £有，具体产品为 R没有 |
| 1.4 | 是否允许联合体投标 | £是 R否 |
| 2.2 | 项目预算金额、最高限价 | 预算金额：162万元（人民币壹佰陆拾贰万元） 最高限价：162万元（人民币壹佰陆拾贰万元） 本项目设有单价最高限价金额，单价最高限价详见格式11分项报价表 注：若投标人投标报价超过最高限价或单价最高限价的其投标文件将被认定为无效投标文件。 |
| 4 | 计量单位 | R中华人民共和国法定计量单位 £其他： |
| 6.1 | 现场考察、开标前答疑会 | R不组织 £组织，时 间： 地 点： 联系人： 电 话： £组织，招标文件提供期限截止后以书面形式通知。 |
| 10.3 | 核心产品 | 盆底功能磁刺激治疗仪（非单一产品采购时，只能设一个核心产品） |
| 11.3 | 样品或演示 | R 不需要提供样品 £ 需要提供样品 1、递交样品的截止时间： 年 月 日 时（北京时间） 递交样品地点： 递交样品联系人： 递交样品联系电话： 2、样品制作的标准和要求： 3、随样品提交相关检测报告要求： （包含是否要求提供、检测机构要求、检测内容等） 4、样品的封存及退回：中标人的样品将由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标的投标人提供的样品，应当由采购人进行保管、封存，中标公告之日起七个工作日后，由未中标人自行领回或经未中标人同意后自行处理。 R不需要提供演示 £需要提供演示 1、演示时间： 演示地点： 演示顺序： 2、演示要求： （内容、设备等要求） |
| 12.1 | 投标报价货币要求 | R所有投标均按 人民币 货币进行报价。 £其它： |
| 13.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额：32400元（人民币叁万贰仟肆佰元整） 2、投标保证金到账时间：递交投标文件截止时间前 3、投标保证金缴纳方式：☑电汇 ☑保函 ☑支票 ☑其他 保证金收款人银行信息： 开 户 名： 辽宁谦达慧招投标代理服务有限公司 开 户 行： 中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支行 账 号： 21050140000800001477 4、保证金退还方式： 原路退回 5、保证金退还咨询电话： 024-66765877 （注：财政部门鼓励采用保函的方式递交投标保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网） |
| 15.1 | 投标有效期 | 90 日历日 |
| 16.1 | 投标文件及电子文档份数 | 电子文档 1 份（以U盘形式存储的可加密备份投标文件，所提供电子文档需和在辽宁政府采购网上上传的响应文件一致，将所投包组电子版投标文件可统一放置在一个U盘内，同时明确标注所投包组） 1.投标人开标解密可选择现场或远程两种方式，如选择现场需自行携带电脑及CA证书。 2.投标人须在辽宁政府采购网上递交投标文件。 3.解密有效时间：30分钟，超过规定的解密时间投标无效（非投标人自身原因情形除外）。 |
| 18.1 | 递交投标文件截止时间、地点 | 详见采购公告，以采购公告规定时间、地点为准。 |
| 20.1 | 开标时间、地点 | 详见采购公告，以采购公告规定时间、地点为准。 |
| 21 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表 1 人，评审专家 4 人组成，共 5 人。 |
| 25.1 | 样品的评审方法以及评审标准 演示的评审方法及评审标准 | £样品： 1、样品评审方法： 2、样品评审标准： £演示： 1、演示评审方法： 2、演示评审标准： |
| 27.2 | 评标办法 | R综合评分法 £最低评标价法 |
| 29.2 | 推荐中标候选人的数量 | 3家 |
| 31 | 确定中标人的方式 | 中标人数量： 1家 R采购人委托评标委员会直接确定中标人 £采购人确定中标人 |
| 35.1 | 履约保证金 | R本项目不收取履约保证金 |
| 36 | 采购代理服务费 | R本项目收取采购代理服务费 本项目采购代理服务费由中标人向采购代理机构予以支付。 支付标准：参照《招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格[2002]1980号）文件和《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》[2011]年534号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)规定收取。 支付形式：现金或转账 支付时间：我公司在结果公告发布后将通知中标人缴纳代理服务费，中标人在接到通知后，需在2个工作日内缴纳代理服务费。 |
| 39.3 | 质疑 | 一、根据《辽宁省政府采购电子化质疑投诉管理办法》（辽财采规[2021]8 号）的相关规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，登录系统，就采购文件、采购过程、中标或者成交结果等向采购人、采购代理机构提出质疑。 1、①接收质疑函的方式：接收加盖单位公章的书面纸质疑函 联系单位：辽宁谦达慧招投标代理服务有限公司 联 系 人：胡辰、杜红超、徐达 联系电话：024-66765877 通讯地址：辽宁省沈阳市和平区青年大街386号华阳国际大厦2575室 ②辽宁政府采购网电子质疑函 2、质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。 二、投标人应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：采购公告、招标文件、招标过程、中标结果） |
| 40 | 其他 | - 1.电子投标文件在辽宁政府采购网提交，电子备份投标文件递交至沈阳市和平区青年大街386号华阳国际大厦2576室，同时单独递交备份文件登记表（招标文件格式19），如投标人未递交电子备份文件，遇到系统问题需拆电子备份文件进行评审时，视为放弃投标。 2.投标人应随时关注辽宁政府采购网公告信息，并及时获取相关信息，否则由此造成的一切后果，由投标人自行负责。 3.重要提示：因系统新增IP重复度筛查功能，如出现不同供应商IP地址一致情形，由此产生的一切后果由供应商自行承担。 |

注：表格中“R”项为被选中项。

## 二 总则

1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见投标人须知表1.1款。

1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购代理机构见投标人须知表1.2款。

★1.3投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国投标人。

1.3.2符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。

1.3.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4符合投标人须知表1.3.4款中规定的资格条件。

1.3.5若投标人须知表1.3.5款中写明允许采购进口产品（凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品），投标人应保证所投进口产品可履行合法报通关手续进入中国关境内，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标。

若投标人须知表1.3.5款中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6若投标人须知表1.3.6款中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.7若投标人须知表1.3.7款中写明采购的产品为财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，如投标人所投产品不具备依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其投标将被认定为投标无效。

★1.4如投标人须知表1.4款中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。

1.4.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动。

（2）联合体中标的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.4.8对联合体投标的其他资格要求见投标人须知表1.4.8款。

★1.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，其相关投标将被认定为投标无效。

★1.6为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动，否则其投标将被认定为投标无效。

★1.7投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

★2.2项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知表2.2款。

★2.3投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.语言文字

除专用术语外，与投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

★4.计量单位

除投标人须知表4款中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

★5.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

6.现场考察、开标前答疑会

6.1投标人须知表6.1款规定组织现场考察或开标前答疑会的，采购人按规定的时间、地点组织投标人现场考察或开标前答疑会，或者在领取招标文件期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

6.2由于未参加现场考察或标前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担相应后果。

6.3现场考察及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.适用法律

本项目的采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门关于政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## 三 招标文件

8.招标文件构成

招标文件内容如下:

采购公告

- 投标人须知

第二章 投标文件内容及格式

第三章 货物需求

第四章 评标方法

第五章 政府采购合同条款及格式

★8.2投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款等。如投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

9.招标文件的澄清与修改

9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布变更公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

## 四 投标文件的编制

10.投标范围

10.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个分包或几个分包进行投标。

★10.2投标人应当对所投分包在招标文件中“货物需求”所列的所有货物内容进行投标，如仅响应分包中某一部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

★10.3如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知表10.3款中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照第四章“评标办法”第4款“同一品牌产品”规定处理。

10.4无论招标文件第三章货物需求中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

11.投标文件构成

★11.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、其它材料三部分。具体见第二章 投标文件内容及格式。

★11.2投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

11.3 样品或演示要求详见投标人须知表11.3款。

★12.投标报价

12.1所有投标均按投标人须知表12.1款中要求货币进行报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

12.2投标价格应为投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的交货价）、购买货物和伴随服务需缴纳的所有税费、运输费、保险费、装卸费、安装及调试费、检验费、技术服务费和培训费等完成所需的一切费用。

12.3投标人应按招标文件要求在相关表格中标明投标货物及伴随服务的单价和总价，并由法定代表人（非法人组织的负责人）或其委托代理人签署。

12.4投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

12.5每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.6除非招标文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。

★13.投标保证金

13.1投标人应提交投标人须知表13.1条中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

13.2投标保证金缴纳人、招标文件领取人、投标登记人和投标人必须为同一组织机构或联合体内不同成员单位，否则将视同未按招标文件规定交纳投标保证金。

13.3投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还:

（1）在投标有效期内，投标人撤销投标的;

（2）中标后不按本须知第34条的规定与采购人签订合同的;

（3）中标后不按本须知第35条的规定提交履约保证金的;

（4）中标后不按本须知第36条的规定缴纳采购代理服务费的;

（5）存在其他违法违规行为的。

13.4联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

13.5投标保证金的退还

13.5.1中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.2未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

13.5.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，投标人应自采购人或者采购代理机构收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.4政府采购投标担保函不予退回。

13.6因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

★14.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

14.1投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

14.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明；

（2）货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格;

（3）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

★15.投标有效期

15.1投标应在投标人须知表15.1款中规定的投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

15.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

16.投标文件的签署及规定

16.1投标人应按投标人须知表16.1款中的规定，准备和递交响应文件（包括电子文件及备份投标文件）。

★16.2响应文件由投标人的法定代表人（非法人组织负责人）或经其正式委托代理人按采购文件规定在响应文件上签字或盖章，并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人（非法人组织负责人）授权委托书”，并将其附在响应文件中。如对响应文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人（非法人组织负责人）或其委托代理人在每一修改处签字。

## 五 投标文件的递交

★17.投标文件的密封和标记

17.1现场密封递交与上传投标文件内容及格式相一致的可加密备份投标文件（U盘），包装封皮上应标记：

（1）项目名称、项目编号、包号、投标人名称。

（2）加盖投标人单位公章。

17.2如果投标人未按上述要求密封，其响应文件将被拒绝接收。

注：若需采用备份投标文件进行评审，投标人未按要求递交备份投标文件的，其投标将被认定为投标无效。

★18.投标截止

18.1投标人应在投标人须知表18.1中规定的递交投标文件截止时间前，将投标文件递交到投标人须知表18.1款中规定的地点。

18.2采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

★19.投标文件的接收、修改与撤回

19.1在投标截止时间后送达的投标文件，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

19.2采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具以下签收回执。

接收投标文件回执单

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标人名称 |  |
| 递交时间 |  |
| 接收单位 |  |
| 接收人签字 |  |

19.3递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。否则，修改后的投标文件或撤回行为无效。

19.4在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

19.5采购人和采购代理机构对所接收并当众宣读投标内容的投标文件概不退回。

## 六 开标及评标

★20.开标

20.1采购人和采购代理机构将按投标人须知表20.1款中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。评标委员会成员不得参加开标活动。

20.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件（本项目为电子开标，不拆封文件），宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

20.3采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未参加开标或未签字确认的，视同认可开标结果。

20.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

★21.组建评标委员会

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定依法组建评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会组成详见投标人须知表21款。

★22.资格审查

22.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查，投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求提交资格证明材料。未通过资格审查的投标人不能进入评标，其投标将被认定为投标无效；通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

22.2采购人或采购代理机构将在递交投标文件截止时间前一个工作日至资格审查结束前查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

22.2.1不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

22.2.2查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

★23.符合性审查

符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的投标人不能进入下一阶段评审，其投标将被认定为投标无效；通过符合性审查的投标人数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。

★24.投标文件的澄清

24.1在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

24.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

24.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

24.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内（接到通知后     0.5小时）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。提交证明材料的合理时间按第四章 评标方法规定执行。

25样品及演示

25.1投标人须知表11.3款中要求投标人提供样品的，按照投标人须知表25.1款中样品的评审方法以及评审标准进行评审。

25.2采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按招标文件规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。具体内容见投标人须知表11.3条。

25.3演示的评审方法以及评审标准具体内容见投标人须知表25.1款。

★26.投标无效

26.1在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

实质性要求是指招标文件中带有★号标识内容（包括本级及其下级编号中所有内容）等文字说明的要求。

对招标文件的实质性要求进行响应是指与招标文件中带有★号标识内容的文字说明、条款、条件和规格等要求相符。

如果投标文件没有对招标文件的实质性要求进行响应，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定媒体发布的相关信息。

26.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的

（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）投标人的报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（5）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

（6）与其他投标人串通投标，或者与采购人串通投标；

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）属于法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形；

27.比较与评价

27.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

27.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知表27.2款中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见第四章 评标方法。

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

27.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《中小企业声明函》等相关材料或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其最后报价扣除 10%后参与评审。具体详见第四章 评标方法。

27.4 依据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

27.5根据财政部、辽宁省财政厅相关规定，对于列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

★28.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足3家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

29.中标候选人的推荐原则及标准

29.1除第32条规定外，评标委员会将根据评标标准，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，推荐中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排序。报价相同的，按第四章评标办法规定执行。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排序。得分相同的，按第四章评标办法规定执行。

29.2评标委员会将根据评标标准，按投标人须知表29.2款中规定的数量推荐中标候选人。

29.3因推荐中标候选人名单产生其他问题，由评标委员会集体研究处理。

★30.保密原则

30.1评标将在严格保密的情况下进行。

30.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评审文件、评标情况和评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

## 七 确定中标

31.确定中标人

由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知表31中规定的方式确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

★32.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

33.中标通知书

33.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在辽宁省政府采购网及其地方分网媒体上公告中标结果。同时向中标人发出中标通知书。

33.2中标通知书是合同的组成部分。

★34.签订合同

34.1中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订书面合同。

34.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件。

34.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

★35.履约保证金

35.1中标人应按照投标人须知表35.1款规定向采购人缴纳履约保证金。

35.2如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃中标资格。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

★36.采购代理服务费

中标人须按照投标须知表36款规定，向采购代理机构支付采购代理服务费。

37.廉洁自律规定

37.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

37.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

38.人员回避

投标人认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

39.质疑与接收

39.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

39.2质疑投标人应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见辽宁政府采购网）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以电子或纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

39.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知表39.3款。

40.履约验收

本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

# 第二章 投标文件内容及格式

一、投标文件、备份投标文件的外封面、封口、封皮及目录

| 序号 | 内容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 备份投标文件的外封面及封口 | 1 |
| 2 | 投标文件的封皮 | 2 |
| 3 | 投标文件的目录 | 3 |

二、资格证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

| 序号 | 资格证明材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅在自然人作为投标主体时适用） |  |
| 2 | 组织机构代码证复印件（三证合一的不需提供） |  |
| 3 | 税务登记证复印件（三证合一的不需提供） |  |
| 4 | 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人投标的无需提供） | 4 |
| 5 | 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供） | 5 |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函 | 6 |
| 7 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件 （注：依法免税的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明） |  |
| 8 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件（注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明） |  |
| 9 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函 | 7 |
| 10 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 8 |
| 11 | 信用记录（采购人或采购代理机构将按照招标文件规定的审查期间内进行查询，投标人无需提供。） |  |
| 12 | 1）根据《医疗器械经营监督管理办法》和《医疗器械监督管理条例》相关规定，投标产品属于医疗器械的，投标人应具有合法的医疗器械经营资格。投标人若为经销商须提供投标人有效的《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》，投标人提供所投标产品制造厂商有效的《医疗器械生产许可证》。 2）根据《医疗器械注册管理办法》相关规定，投标人须提供投标产品有效的《医疗器械注册证》。 |  |

三、符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

| 序号 | 符合性证明材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 9 |
| 2 | 递交投标保证金证明材料复印件 |  |
| 3 | 开标一览表 | 10 |
| 4 | 分项报价表 | 11 |
| 5 | 技术规格偏离表 | 12 |
| 6 | 商务条款偏离表 | 13 |
| 7 | 投标人关联单位说明 | 14 |
| 8 | 备份投标文件和电子评审系统中上传的投标文件一致性承诺函 | 15 |
| 9 | 投标承诺函 | 16 |

四、其它材料（如有，请提供；如未提供，投标文件不作无效处理）

| 序号 | 其它材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品、环境标志产品认证证书》（非政府强制采购的节能产品可以提供） |  |
| 2 | 监狱企业证明文件 |  |
| 4 | 中小企业声明函 | 17 |
| 4 | 残疾人福利性单位声明函 | 18 |
| 5 | 列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务的证明材料（如适用） （此项要求可视实际情况设置在符合性证明材料或其他材料中） |  |
| 6 | 递交备份文件登记表（需单独递交） | 19 |
| 7 | ...... |  |

重要提示：

1、投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须按要求提供。

2、投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。

3、投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的材料不是中文时，应附中文译本，并加盖单位公章（自然人投标的，无需加盖单位公章，需要签字）。

4、“资格证明材料”所列内容即为采购项目的资格审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

5、“符合性证明材料”所列内容即为采购项目的符合性审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

6、“其它材料”

（1）综合评分法：投标人可就招标文件要求以及评分细则中各项要求提供相应材料。

（2）最低评标价法：投标人可就招标文件要求提供相应材料。

## 格式1

备份投标文件外封面、封口格式

封面格式：

备份投标文件 所投包号：第 包 项目名称： 项目编号： 投标人名称（加盖单位公章）

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

## 格式2

投标文件的封皮

正本

投  标  文  件

所投包号：第  包

项目名称：

项目编号：

投标人名称 ：

## 格式3

目  录

一、资格证明材料

……

二、符合性证明材料

……

三、其它材料

……

我单位的投标文件由资格证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，在此加盖单位公章并由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)：

日期：

## 格式4

法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

姓名：        ，性别：        ，出生日期：         ，现任职务：       ，系            （投标人名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。

特此证明。

（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

## 格式5

法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

委托人（单位名称）：

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：         身份证号码：

住所地：

受托人名称：                                   身份证号码：

工作单位：

住址：                                         电话：

现委托           就（项目编号、项目名称、包号）投标中，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

（※受托人身份证正、反面复印件※）

委托人（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

详细通讯地址：                            邮政编码 ：

传        真：                            电     话：

日        期:

## 格式6

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)：

日期：

## 格式7

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)：

日期：

## 格式8

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（采购人或采购代理机构名称）  ：

在本项目投标文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)：

日期：

## 格式9

投标函

（采购人或采购代理机构）：

根据贵方(项目名称)项目的招标公告(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交辽宁政府采购网电子评审系统上传的投标文件 1 份，现场密封递交与上传备份文件内容及格式相一致的可加密备份文件（U盘） 1 份，并以    形式出具的金额为      人民币元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

- 本项目投标总价详见开标一览表。

- 本投标有效期为自递交投标文件截止之日起90日历日。

（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话）。

（4）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，我方不是采购代理机构的附属机构。

（6）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向采购代理机构一次性支付采购代理服务费（适用于中标人支付采购代理服务费情形）。

（7）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

（9）我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。

其他事项：

与本项目有关的一切往来通讯请寄

地址：                              传真：

电话：                              电子邮件：

法定代表人（非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人名称（加盖单位公章）：

投标人开户银行（全称）：

投标人银行账号：

日    期：

## 格式10

开标一览表

包号：001                                                   报价单位：元

| 货物名称 | 投标报价 | 投标保证金 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |  |  |  |

注：

1.此表中，投标报价应和分项报价表的单价合计相一致。

2.投标人在辽宁政府采购网系统上填写的报价为“开标一览表”中的投标报价。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)：

日期：

## 格式11

分项报价表

包号：001                                                   报价单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 规格 | 数量 | 原产地 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 单价最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 红外线烘箱 |  |  |  |  |  |  |  | 151500 |
|  | 多功能艾灸仪 |  |  |  |  |  |  |  | 71600 |
|  | 痉挛肌低频治疗仪 |  |  |  |  |  |  |  | 7000 |
|  | 医用空气消毒器 |  |  |  |  |  |  |  | 11000 |
|  | 子午流注穴位刺激仪 |  |  |  |  |  |  |  | 89000 |
|  | 超声药物导入治疗系统 |  |  |  |  |  |  |  | 6000 |
|  | 超声骨密度检测仪 |  |  |  |  |  |  |  | 150000 |
|  | 多通道脑电生物反馈仪 |  |  |  |  |  |  |  | 260000 |
|  | 子午流注穴位刺激仪 |  |  |  |  |  |  |  | 130000 |
|  | 儿童认知康复评估与训练系统 |  |  |  |  |  |  |  | 220000 |
|  | 盆底功能磁刺激治疗仪 |  |  |  |  |  |  |  | 320000 |
|  | 中医定向透药治疗仪 |  |  |  |  |  |  |  | 7500 |
|  | 康复肌力训练器 |  |  |  |  |  |  |  | 75000 |
|  | 手功能康复训练与评估系统 |  |  |  |  |  |  |  | 43000 |
|  | 仪器车 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |
|  | 火龙罐和艾柱 |  |  |  |  |  |  |  | 21400 |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表中，单价合计金额应和开标一览表的投标报价相一致。

2.如果不提供分项报价表将视为没有实质性响应招标文件。

3.如果开标一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表内容为准。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)：

日期：

## 格式12

技术规格偏离表

| 包号/品目号： 产品名称： 数量： 是否为经过审批采购的进口产品： 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标文件要求 ## （重要提示：实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。） | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| （详见第三章货物需求，投标人自行粘贴） |  |  |  |  |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |  |

填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写并进行逐项响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照，根据投标人的实际情况进行填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

4. “证明材料”须投标人须提供能反映所投标产品主要技术指标和性能的证明材料、技术白皮书、检验报告、产品彩页、厂家加盖公章的资料证明等文字资料等均可；提供所投标产品配置清单或装箱清单等，投标人所投标产品属于医疗器械的，须提供国家食品药品监督管理局相关医疗器械质量检验部门出具的产品检验报告（合同包中“红外线烘箱、医用空气消毒器、仪器车、火龙罐和艾柱”产品除外）。若未提供相应证明材料或未明确标明或不满足需求，则视为负偏离。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)：

日期：

## 格式13

商务条款偏离表

包号： 001

| 序号 | 招标文件的商务条款 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。） | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★交货/交付时间：签订政府采购合同后30日历日内交货。 |  |  |  |
| 2 | ★交货/交付地点： 铁西区贵和街46号 铁西区南七东路28号（红外线烘箱） |  |  |  |
| 3 | ★付款方式：签订合同后，货物运抵采购人指定地点，经供方安装、调试、验收合格正常使用后1个月内，采购人支付采购合同总金额的100%货款。 |  |  |  |
| 4 | ★质量保证期：5年 |  |  |  |
| 5 | ★1.验收标准：按照国家法律法规规定的标准、采购合同、招标文件和投标文件的要求进行验收。 ★2.验收程序：按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）规定执行。 ★3.验收时间：货物到达采购人指定地点并完成安装、调试、培训后，10个日历日内组织验收。 ★4.组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人委托代理机构依法组织实施。验收货物标准依据采购合同和同类产品的国家标准。采购人对货物的规格技术指标如有异议，从验收结束之日起 10 日内按照采购合同规定的方式提出。 在项目整体验收前，采购人将组织使用科室对货物的各项技术指标和性能进行验收，验收合格后，联系代理机构依法组织项目整体验收。 ★5.验收条件：中标通知书、合同、产品出厂检验、到货检验、安装调试检验、履约验收单。 ★6.验收内容：中标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确且全面的检验，中标人交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。货物的到货验收包括：数量、型号、外观、质量、安全、功能及性能等。中标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给采购人。 ★7.验收报告：由验收小组出具。 |  |  |  |
|  | 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |

填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写，进行响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)：

日期：

投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位法定代表人（或非法人组织负责人）为同一人的其他单位；

（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

注：若无此情形，写“无”即可

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)：

日期：

## 格式15

备份文件和电子评审系统中上传的投标文件一致性承诺函

项目名称：

项目编号：

承诺内容：

我公司自愿参加本次采购项目，并郑重承诺所提供的备份文件和电子评审系统中上传的投标文件内容、格式一致，如若出现不同之处，我方承担一切因文件内容、格式不一致而产生的责任和后果。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式16

投标承诺函

（采购人名称） ：

我单位参加本次政府采购活动作出如下承诺：

1、若我方以邮寄形式递交备份投标文件，全权负责由邮寄引发的一切不利事宜，包括但不限于邮寄的迟达、丢失、未按规定密封、包装破损等，我方自行承担责任及风险，我方同意采购人及采购代理机构不受理因此提出的质疑。

2、一旦采购代理机构收到投标文件，我方承诺默认投标文件密封完好。

3、采购全过程直至中标结果公示发布止，我方承诺法定代表人或其授权委托人保持手机通话畅通，如因我方原因，造成无法联络而带来的一切不良后果均由我方自行承担。

特此承诺。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)：

日期：

## 格式17

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为         万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：“采购文件中明确的所属行业”是指采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，本项目中小企业划分标准所属行业为：工业。投标人应根据《中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）》中相应所属行业划型标准的具体规定，确定企业类型。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

## 格式18

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的     项目采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

| 序号 | 品 名 | 数量 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 投标文件中所提供投标的以上伴随产品为我单位生产的产品，如有虚假，我单位承担由此产生的一切后果。 |  |  |  |  |  |

注：1、投标人为非残疾人福利性单位的，无需填写此声明函。

2、仅为本项目提供服务，未提供服务所伴随产品的，此表格可不填写。

3、如为本项目提供本单位伴随产品的，请填写此表格。

4、如为本项目提供的伴随产品是其他单位生产的，无需填写此表格，但需生产单位按此格式出具此声明。

投标人名称（加盖单位公章）：

日 期：

## 格式19（此表需单独递交，无需密封）

递交备份文件登记表

| 投 标 顺 序 | 第 号 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |
| 项 目 编 号 |  |
| 投 标 人 |  |
| 法定代表人（或非法人组织负责人）或其委托代理人 |  |
| 移 动 电 话 |  |
| 邮 箱 |  |
| 所 投 包 组 |  |
| 备 份 投 标 文 件 份 数 | （ ）份 |
| 原 件 | 有（ ）无（ ） |
| 样 品 | 有（ ）无（ ） |
| 演 示 | 有（ ）无（ ） |
| 递 交 时 间 | 年 月 日 时 分 |
| 备注 |  |

说明：

“投标顺序”和“递交时间”由代理机构开标工作人员填写，其余由投标人填写。

# 第三章 货物需求

一、项目各合同包要求

（一）交货/交付时间： 签订政府采购合同后30日历日内交货。

（二）交货/交付地点： 铁西区贵和街46号

铁西区南七东路28号（红外线烘箱）

（三）投标产品包装要求：应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123 号）的规定。

（四）投标人须出具售后服务承诺书。（格式自拟）

（五）投标人所供货物生产日期须是新近三个月之内。

（六）质量保证期（保修期）及服务要求：

1.“质量保证期”指自验收书签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。质量保证期自货物验收合格交付使用之日起开始计算。

2.在质量保证期内，供方须保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。

3.质量保证期保修范围应包括免费提供的所有货物的维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人负担。

4.质量保证期限：5年。

（七）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1.投标人应有能力做好售后服务工作并提供技术保障，提供电话技术支持和现场技术支持两种服务方式。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员。

2.在质量保证期内，免费提供上门服务、免费定期提供维护保养服务；免费维修，维修的同时对设备进行常规的维护保养；产品使用寿命期内，提供对产品的备品备件供应、故障处理、软件升级等服务。质量保证期满，投标人为采购人提供终身保修有偿服务。

3.在质量保证期内，投标人定期回访每年不低于5次。质量保证期满，不定期巡访，了解并指导使用方法，免费提供产品技术咨询和支持。

4.投标人须保证采购标的的备件供应。在质量保证期内，产品配件因质量出现问题，投标人须免费给予维修和更换。人为原因造成的配件损坏，配件按出厂价格收取。质量保证期过后，提供有偿服务，所需易损件及零配件以成本价供应，原厂维修配件的供应时间至少8年以上。

5.在质量保证期内，对所交付货物免费提供运行监督、免费提供货物专用软件和安全必需的软件升级，免费提供对相应数据库资料的升级服务。

6.质量保证期内，如因设备本身质量原因导致设备无法使用，由投标人负责包换、包修或退货，并承担因修理、调换或退货而发生的实际费用，涉及设备退货更换产品具体事宜由双方共同协商解决。

7.在质量保证期内，投标人应对出现故障无法修复的设备或无法正常运行的系统，提供同等功能和品质的同类替代设备以保证医院正常工作。

- 8.服务效率：热线技术支持1 小时内响应，现场技术支持6 小时内响应；接到设备故障电话后，48小时内到达现场并提供解决方案; 维修涉及到的配件要为原厂配件，在24小时内发货；设备到院安装调试后，3个日历日内委派专业人员到医院对操作设备的人员进行培训，直到熟练掌握使用标准为止。

- （八）采购标的的其他技术、服务等要求：

- 1. 投标人需要提供体现投标产品技术参数的技术支持资料或证明材料，并需要同时加盖投标人和生产厂家公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。

- 2.投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 3. 除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合采购人现场的工作条件。

- （九）培训要求：

- 培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在货物运抵采购人指定地点并完成安装、调试后，对采购人指定的设备操作人员进行免费现场技术培训。培训内容涵盖理论知识、基本操作、故障排除、维护保养等。包括设备的基本功能、工作原理、操作规范、使用和基本调试方法、日常维护保养重点、方法和注意事项。培训直到操作人员能够完全独立、规范操作并正确使用设备的各种功能为止，同时能掌握常规故障的判断与常规处理方法。在设备使用初期，投标人须根据采购人要求不限次数对设备使用人员进行培训，直到正常使用为止。投标人投标时应提供详细的培训方案。

- （十）验收要求：

- 1.验收标准：按照国家法律法规规定的标准、采购合同、招标文件和投标文件的要求进行验收。

2.验收程序：按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）规定执行。

3.验收时间：货物到达采购人指定地点并完成安装、调试、培训后，10个日历日内组织验收。

4.组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人委托代理机构依法组织实施。验收货物标准依据采购合同和同类产品的国家标准。采购人对货物的规格技术指标如有异议，从验收结束之日起 10 日内按照采购合同规定的方式提出。

在项目整体验收前，采购人将组织使用科室对货物的各项技术指标和性能进行验收，验收合格后，联系代理机构依法组织项目整体验收。

5.验收条件：中标通知书、合同、产品出厂检验、到货检验、安装调试检验、履约验收单。

6.验收内容：中标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确且全面的检验，中标人交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。货物的到货验收包括：数量、型号、外观、质量、安全、功能及性能等。中标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给采购人。

7.验收报告：由验收小组出具。

（十一）付款方式及条件：

签订合同后，货物运抵采购人指定地点，经供方安装、调试、验收合格正常使用后1个月内，采购人支付采购合同总金额的100%货款。

- 项目合同包概况

- 项目合同包组最高限价：162万元

（一）产品名称: 红外线烘箱

- 数量:1台

- 是否进口：否

- 单价最高限价：15.15万元

- 产品功能和用途：用于石膏阳型的烘干、板材假肢接受腔的热成型以及配合特定工艺中专用粘接材料的加热。

- 技术指标和性能要求：

1.内壁为不锈钢材料，带有内部照明设备。

2.带有≥2类温度限制选择开关，0-99小时定时器。                                                       ▲3.带有LED显示屏，PID温度控制，温度范围在0-300 ℃范围连续可

调。

4.有过温保护，PID控制器带有≥4个计时器，控制需包含持续加热控制、

延时加热控制、延时取消加热控制、温度相应延时取消控制。

▲5.箱体上下左右四个面加热。

6.外部尺寸：≤1235×980×1530mm

7.内部尺寸：≥1000×600×1200mm

8.内部容积：≥700L

9.烤箱门尺寸：≤290×470mm

10.净重：≤185kg

11.电源要求：3X400 N/PE /50-60hz, 5KW，标配工业安全插头；                                                                                                                                                                  ▲12.配件：包含板材假肢接受腔热成型套件。

配件包含：立柱1个，尺寸W×D×H：≤360×460×260mm

外环1个，夹具1个、抽真空底座1个、双向真空管1个。

(二）产品名称：多功能艾灸仪

- 数量:1台

- 是否进口：否

- 单价最高限价：7.16万元

- 产品功能和用途：主要通过加热艾草或其提取物来产生温热效应，进而刺激人体穴位，达到治疗的目的。

- 产品适用范围和预期用途：适用于中医人体穴位艾灸治疗。

- 技术指标和性能要求：

- 一、产品组成：

- 1.立式推车式结构，采用微电脑控制，采用不小于10寸液晶触摸显示屏。

- 2.灸头采用自锁式插头，牢固不易脱落，灸头线长：不少于1800mm±200mm。

- 3.自粘式灸头，无需捆绑固定，操作省时简便。

- 4.附有艾灸参考书供临床参考使用。

- 5.多功能艾灸仪配套使用的灸垫具有单独的第二类医疗器械注册证，并有国家医保编码。

- 二、产品技术要求：

- 1.产品具有磁热疗法、灸疗、督灸，可配合针灸针使用实现温针灸功能，可配合多种媒介实现隔物灸功能。

- 2.内置子午流注与灵龟八法开穴提醒 ，按时灸治，提高灸疗效果。

- ▲3.不少于10路输出电极，每两路为一组，温度可统一或单独调整，调整范围：30℃～67℃,允差±3℃,最高温度应不大于70℃。

- 4.时间可统一调整，范围：1min～60min，并设有3个快捷键，时间可单组运行，每组到达设置时间后蜂鸣器分别响起并停止输出。

- ▲5.灸疗过程中可实时查看灸疗时间与温度，并可随时进行启停或调整；

- 6.内置灸头异常及错误代码提醒。

- 7.灸头可 360 度任意旋转，方便理顺线材。

- 8.时间与温度调整时有快捷键。

- 9.单个灸头功率：4W±14%。

- 10.各灸头表面磁感应强度范围不超过20mT～120mT。

- 11.磁场安全范围：距灸头表面10cm外磁感应强度不大于0.5mT。

- 三、产品使用年限：不少于8年。

(三）产品名称：痉挛肌低频治疗仪

- 数量:1台

- 是否进口：否

- 单价最高限价：0.7万元

- 产品功能和用途：通过低频电流刺激痉挛肌和拮抗肌，使二者交替收缩，利用交互抑制原理松弛痉挛肌肉，减轻肌肉僵硬和酸痛感；同时调节神经递质平衡，抑制异常放电，减少神经源性炎症因子，缓解神经损伤引起的疼痛。

- 产品适用范围和预期用途：适用于刺激痉挛肌和对抗肌，使二者收缩，用于痉挛性瘫痪的辅助治疗和开展电刺激、电体操。

- 技术指标和性能要求：

- ▲1.采用不小于5寸彩色液晶显示屏，中文菜单，操作方便，并附有电子说明书。

- 2.动态实时显示各通道的治疗波形、治疗剂量、治疗模式、治疗时间，各种治疗数据一目了然。

- 3.治疗仪输出脉冲宽度从0.1ms～0.5ms连续可调，允差±15%。

- 4.治疗仪输出脉冲周期从1s～2s连续可调,允差±10%。

- 5.一组输出脉冲比另一组输出脉冲延时出现，延时时间从0.1s～1.5s连续可调，允差±10%。

- 6.输出脉冲电流峰值从0～99mA连续可调，最大输出值允差±15%。

- 7.治疗仪定时时间为5min～30min分档连续可调，允差±5%。

- 8.输出通道：两组输出。

- 9.交流电压220V±10%，频率50Hz±1Hz。

- 10.输入功率：45VA。

- 三、产品使用年限：不少于5年。

(四）产品名称：医用空气消毒器

- 数量:2台

- 是否进口：否

- 单价最高限价：1.1万元

产品用途：适用于手术室、产房、血液病病区、烧伤病区、保护性隔离病区、重症监护病区；消毒供应中心的检查包装灭菌区和无菌物品存放、重症透析中心；检查室、治疗室、感染性病诊室及其他科室。

产品功能：采用组合式静电场专利技术，结构精致、新颖，除尘除菌效率高；人机共存，对人体没有任何伤害。采用微电脑全自动控制，可实现1～6个时段定时控制。

- 技术指标和性能要求：

1.应用场所：适用与普通手术室、产房、血液病区、烧伤病区、保护性隔离病区、重症监护病区；消毒供应中心检查包装灭菌区和无菌物品存放区、重症透析中心；检查室、治疗室、感染性疾病诊室。

2.重量：≥22Kg。

3.消毒方法：静电吸附型。

4.最大适用体积：60 m3。

5.额定循环风量：≥600 m3/h。

6.噪声：≤55dB(A)。

7.负离子浓度：≥6×106 个/cm3。

8.消毒时空气中臭氧量：≤0.1mg/m3提供检验报告。

▲9.静电场强度：≥7300V。

10.可吸入颗粒物(0.5μm）平均净化效率为95.48%，提供权威机构检测报告。

▲11.气雾室细菌的杀灭率≥99.90%，提供权威机构检测报告。

12.设备持续工作1小时，对体积为60 m3室内空气中的自然菌消亡率均>90%。

13.可在有人状态下进行连续动态消毒。

14.选用优质、大容量的颗粒状活性炭组成的复合净化板技术，可有效去除有机气体和医院药水等各种异味。

15.采用组合式高压静电场技术，除尘除菌效率高好，蜂窝六壁式结构积尘量大。

16.采用高静压低噪声离心风机，循环风量大，具有高、中、低三档可调风速。

17.采用微电脑全自动控制，可实现预约开机、关机功能；具有6个时间段定时控制功能，充分满足院方使用需求。

18.负氧离子清新净化空气，促进人体新陈代谢。

19.数码中文显示屏，远红外线遥控。

20.自动累时维护报警，负离子正常工作指示功能，消毒模块故障指示功能。

21.输入功率：≤100W。

22.电源：AC 220V  50Hz。

23.提供产品卫生安全评价报告。

- (五）产品名称：子午流注穴位刺激仪

- 数量:1台

- 是否进口：否

- 单价最高限价：8.9万元

- 产品功能和用途：通过智能选穴或低频电脉冲刺激穴位，实现调节人体气血、疏通经络、平衡机能的目的。其核心机制在于依据子午流注“因时制宜”的原则，结合电刺激技术精准作用于经络穴位，激发人体自我调节与修复能力。

- 产品适用范围和预期用途：用于经络穴位进行刺激。

- 技术指标和性能要求：

- ▲1.输出通道：≥8路输出，使用人数不限，根据通道数量自动分配。

- 2.每个通道要求独立控制：每个通道可独立调节治疗模式、输出频率、输出强度和设定治疗时间。

- 3.治疗参数设定：可单独设定已选中的一个或多个通道或者一键全选所有通道同步进行频率、强度等相关治疗参数的设定。

- 4.安全保护：开路和短路保护功能，治疗仪具有提示功能。

- 5.配备≥13.3寸彩色触摸操作屏幕。

- 6.治疗时间定时范围为1min-60min。

- 7.脉冲强度：脉冲强度不少于40档可调。

- 8.脉冲频率范围：1.25Hz～1000Hz。

- 9.脉冲频率：脉冲频率不少于30档可调。

- 10.频率模式：支持≥5种组合频率选择。

- 11.具有快速开始治疗和病症处方治疗，两种治疗模式选择。

- 12.内置穴位查询系统及高清穴位图谱，支持穴位取穴位置、穴位主治、解剖位置、操作方法等内容查询。

- 13.内置经络穴位文字及图谱应符合国标GB/T 22163-2008《腧穴定位图》。

- 14.穴位查询方式：可根据穴位名称、穴位功能、穴位主治、十四经络及身体解剖位置进行经外奇穴五种方式进行穴位查询。

- ▲15.具有开穴功能：支持子午流注、灵龟八法、飞腾法三种开穴方法计算。

- 16.具有定时开穴显示功能：一次性计算并显示未来十个时辰开穴的所有穴位，并可根据选择穴位计算和显示该穴位未来十次开穴的时间。

- 17.真太阳时设定：可设定和显示全国各地不同地区的真太阳时，并能自动计算下一时辰和开穴穴位。

- 18.病症功能：根据病症分类不同科室的疾病列表，并具有该病症的概述、病症症状、临床表现、治疗原则、方义、处方及治疗操作方法等。

- 19.医疗器械分类目录属于20类（中医器械）分类；注册证的适用范围用于经络穴位进行刺激（提供产品证明文件，如：医疗器械注册证）

- 三、产品使用年限：不少于8年

- (六）产品名称：超声药物导入治疗系统

- 数量:1套

- 是否进口：否

- 单价最高限价：0.6万元

- 产品功能和用途：利用超声波对药物的弥散作用以及改变细胞膜通透性的特性，将药物从皮肤或黏膜透入机体内部，促进药物渗透和吸收药物可以直接送达至病灶区域有助于更有效地发挥药效，从而达到治疗目的。

- 产品适用范围和预期用途：用于促进可透皮吸收的药物经皮透入人体。

- 技术指标和性能要求：

- 一、电致孔

- 1.电致孔脉冲为占空比为1:1的方波组成，脉宽为0.2s，误差＜±5%。

- 2.电致孔脉冲最大输出电流≤2.0mA。

- 3.脉冲峰值从0V~90V可调，误差＜±10%。

- 二、电导

- 1.电导脉冲的基本波形为2000Hz的方波，误差＜±5%。

- 2.电导脉冲的调制波由空载峰值电压为0~90V可调,步进为1V，误差＜±10%。

- 3.电导脉冲群个数由最小1个到最大20个分为20档可调，由脉冲群按键控制。

- 4.波群出现频率从0.2Hz到6.2Hz可调，误差＜±5%，由频率按键控制。

- 三、超声

- 1.超声工作频率为1MHz，误差＜±10%。

- 2.超声为间断输出，输出频率最小为0.2Hz，最大为6.2Hz，分13档可调，误差＜±5%。

- 3.每组超声输出周期宽度从0ms到160ms，分档11可调，误差＜±5%，0档为0ms无超声输出，10档位160ms。

- 四、电极

- （一）超声波、电致孔和电导三个步骤合理的程序化组合，产生稳定输出的脉冲电场。

- （二）电极参数要求：

- 1.导电片直径：34±5% mm

- 2.额定超声输出功率：0.2±20% W

- 3.超声有效辐射面积：7.07±25% cm2

- 4.超声工作频率：1±10% MHz

- 5.波束不均匀性系数：≤8.0

- 6.波束类型：准直型

- 五、操作方式

- 1.通道数：2个。

- 2.触摸屏幕控制：各参数通过直接点击屏幕上各个参数进行调节。

- 3.飞梭按键控制：各参数通过按压飞梭按键在不同参数模块上跳转，选定某一参数后，开始旋转飞梭按键，调整当前参数大小。

- 4.默认参数、预设参数、自定义参数三个治疗模式：

- ①默认参数模式：内置默认参数，也可调节脉冲频率、脉冲群、超声、电致孔强度、治疗时间，可以根据临床使用需要，进行针对性参数设计，更具治疗专业性。

- ▲②预设参数模式：根据患者选择合适的体重和部位，不少于16种预设组合，可以根据治疗需求一键开启治疗，方便快捷。

- ▲③自定义参数模式：可收藏不少于12条自定义存储参数，进行序号命名和保存。

- 六、其他参数要求

- （一）不小于7寸液晶触摸显示屏，有利于临床操作使用。

- （二）电极头具有磁吸功能，实现快速固定的便捷操作。

- （三）有与设备配合使用专用贴片，包含棉片和固定棉片的止水碗结构。

- （四）电极脱落报警功能。

- （五）具有WiFi连接功能。

- （六）支持数据双向通讯，可连接康复信息物联工作站查看设备实时工作状态。

- 七、产品使用年限：不少于5年。

- (七）产品名称：超声骨密度检测仪

- 数量:1台

- 是否进口：否

- 单价最高限价：15万元

- 产品功能和用途：通过测量骨骼对超声波的衰减程度，评估骨骼密度与强度，为骨骼健康管理提供数据支持。主要应用在早期筛查、风险评估、治疗监测等多个环节，在骨质疏松预防与管理中有着重要作用。

- 产品适用范围和预期用途：利用超声波测定受试者桡骨、胫骨部位的骨

- 密度。

- 技术指标和性能要求：

- 1.手持宽频分段聚焦探头中心频率1.25MHz，声头表面平整无凹陷，声

- 头侧边带有探头方向凸点，避免测量时探头方向搞错影响测量准确性。

- 2.手持式探头测量轻触开关和测量过程指示灯，测量结果智能语音播

- 报，专心测量随即完成。

- 3.轴向超声波传导技术，双晶体发射双晶体接收，自动消除软组织干扰。

- 4.检测部位:桡骨和胫骨。

- 5.测量软件：成人+儿童软件。

- 6.测量参数：SOS值、T值、Z值、相对骨折风险、骨强度指数、骨质疏松预计发生年龄、身高预测、骨骼生理年龄等。

- 7.声速测量范围:2100m/s～4800m/s

- ▲8.测量重复性: 检验结果为CV≤0.15%

- 9.单次：< 25秒

- 10.智能超声导航技术，显示骨轴偏离角度、旋转角度、水平和轴向方向工作状态。

- 11.儿童软件具备动画播放功能，动画片内容可更换、增减。

- 12. SQV双体模（黄铜、有机玻璃）校准出厂检验及温度校准软件，确保准确性和重复性。

- ▲13.一体式触摸屏操控,15寸主屏及21.5寸副屏（选配）显示，可显示拓展显示内容，检测动画、检测曲线分屏显示，检测便捷、准确。

- 14.可升级云服务功能：检测结果直接传输至受检者微信可多次检测结果统计、分析。

- 15.数据联网功能：USB接口、WIFI联网、移动网络模块联网。

- 16.内置扬声器，测量结果智能语音播报，具备操作演示视频，保证操作者准确操作设备。

- 17.可提供历史测量记录报告，测量结果可导出成EXCEL格式便于统计和分析。

- 18.检测完毕的病人信息（姓名、性别、出生日期）可修改，操作跟更人性化。

- 19.完整的网络体系兼容功能，可联入医院系统。

- 20.推车配备升降踏板可随意调节高低，方便不同姿态操作。

- 三、产品使用年限：不少于10年。

- (八）产品名称：多通道脑电生物反馈仪

- 数量:1台

- 是否进口：否

- 单价最高限价：26万元

- 产品功能和用途：通过收集和分析人体内部的多种生理信号，如肌电信号、皮肤温度、脑电波等，来帮助患者了解并学会自我调节这些生理活动。

- 产品适用范围和预期用途：适用于焦虑障碍的辅助治疗和焦虑状态的非药物治疗。

- 技术指标和性能要求：

- 1.采样精度：ADC 模数转换率≥16Bits 。

- ★2.采集功能：实时采集不少于10人脑电EEG、皮电/皮温TEMP生理信号。

- ▲3. 脑电(EEG)要求：

- 3.1噪声电平：≤1uV,符合人体医疗级安全要求。

- 3.2共模抑制比：信号放大功能强大，≥100db

- 3.3时间间隔小：实时精准测量，误差不超过±3%

- 3.4高通道截止频率：为1Hz，充分滤过无关低频信号，截止频点处的信号至少衰减3.2dB。

- 3.5耐极化电压：受外部电场影响极小，加±300mV直流极化电压，偏差±2%。

- 3.6低通滤波器：充分保持数据的精度，根据输入信号频率，可设置低通滤波截至频率90HZ,衰减后幅值应不大于3uV,输入阻抗不小于5MΩ。

- ▲4.皮温(TEMP)

- 4.1信号输入范围:15℃--25℃,精度：0.5℃

- 4.2信号输入范围:25℃--40℃,精度：-0.01℃-0.08℃

- 4.3信号输入40℃, 精度：-0.2℃

- ▲5.皮电(GSR/SC)

- 5.1输入范围：0.8μΩ-1～20.2μΩ-1

- 5.2显示精度 ：0.01μΩ-1

- 6.保证患者在临床治疗过程中安全可靠，患者头部无电池装备，减少头部电磁辐射，使用通用电极片采集生理参数。

- 7.生物反馈平台操作软件

- 7.1 运用国际通行标准,配备英文版，中文版，德文版，并能一键互换,便于临床科研或应用。

- 7.2支持视频实时采集、反馈功能。

- 7.3既可以采集全脑又可以采集左右脑的协调平衡训练 —曼佗罗技术。

- 7.4每次可同时采用5个训练界面，并可输出直方图、数字或模拟指标、两维频谱图、三维频谱图。

- 7.5脑电参数可进行单独反馈，以达到通过不同病症的脑电图的改变，而采取不同治疗方案的点对点的直接治疗及训练。

- 8.软件功能

- 8.1实时显示每个人的脑电、皮电、皮温等数据，自动生成测试数据报告。

- 8.2实时显示各导监测信号的波形，支持视频实时采集、反馈功能。

- 9.所有终端均可分离当作独立单机使用，可以对同一类型病人统一治疗，也可以对不同类型病人的针对性治疗。

- 10.产品使用年限：不少于10年。

- (九）产品名称：子午流注穴位刺激仪

- 数量:1台

- 是否进口：否

- 单价最高限价：13万元

- 产品功能和用途：通过智能选穴或低频电脉冲刺激穴位，实现调节人体气血、疏通经络、平衡机能的目的。其核心机制在于依据子午流注“因时制宜”的原则，结合电刺激技术精准作用于经络穴位，激发人体自我调节与修复能力。

- 产品适用范围和预期用途：用于经络穴位进行刺激。

- 技术指标和性能要求：

- ▲1.输出通道：≥16路输出，使用人数不限，根据通道数量自动分配。

- 2.每个通道要求独立控制：每个通道可独立调节治疗模式、输出频率、输出强度和设定治疗时间。

- 3.治疗参数设定：可单独设定已选中的一个或多个通道或者一键全选所有通道同步进行频率、强度等相关治疗参数的设定。

- 4.安全保护：开路和短路保护功能，治疗仪具有提示功能。

- 5.配备≥13.3寸彩色触摸操作屏幕。

- 6.治疗时间定时范围为1min-60min。

- 7.脉冲强度：脉冲强度不少于40档可调。

- 8.脉冲频率范围：1.25Hz～1000Hz。

- 9.脉冲频率：脉冲频率不少于30档可调。

- 10.频率模式：支持≥5种组合频率选择。

- 11.具有快速开始治疗和病症处方治疗，两种治疗模式选择。

- 12.内置穴位查询系统及高清穴位图谱，支持穴位取穴位置、穴位主治、解剖位置、操作方法等内容查询。

- 13.内置经络穴位文字及图谱应符合国标GB/T 22163-2008《腧穴定位图》。

- 14.穴位查询方式：可根据穴位名称、穴位功能、穴位主治、十四经络及身体解剖位置进行经外奇穴五种方式进行穴位查询。

- ▲15.具有开穴功能：支持子午流注、灵龟八法、飞腾法三种开穴方法计算。

- 16.具有定时开穴显示功能：一次性计算并显示未来十个时辰开穴的所有穴位，并可根据选择穴位计算和显示该穴位未来十次开穴的时间。

- 17.真太阳时设定：可设定和显示全国各地不同地区的真太阳时，并能自动计算下一时辰和开穴穴位。

- 18.病症功能：根据病症分类不同科室的疾病列表，并具有该病症的概述、病症症状、临床表现、治疗原则、方义、处方及治疗操作方法等。

- 19.医疗器械分类目录属于20类（中医器械）分类；注册证的适用范围用于经络穴位进行刺激（提供产品证明文件，如医疗器械注册证）

- 三、产品使用年限：不少于8年。

- (十）产品名称：儿童认知康复评估与训练系统

- 数量:1套

- 是否进口：否

- 单价最高限价：22万元

- 产品功能和用途：通过神经心理学测验、日常生活能力评估等工具，覆盖定向力、注意力、记忆力、执行功能等多维度，定位患者优势与缺陷可量化语言理解、逻辑推理等能力结合眼动追踪技术实现客观量化评估，通过眼动生物标记算法，辅助诊断中重度认知障碍，提高评估准确性。

- 产品适用范围和预期用途：适用于脑外伤、脑卒中所致认知障碍的评估及辅助康复。

- 技术指标和性能要求：

- 1.拥有庞大的储存容量，可储存患者病历信息以及评估治疗数据。可进行病历建档功能，包含患者各种基本信息和临床诊断等相关信息。可以浏览、检索、添加、删除患者病历信息。选中某个患者进入训练系统，可对其进行分模块管理。

- 2.可查看患者基本信息、患病症状以及病情发展情况、治疗计划、排班情况、评估结果以及训练报告等。方便治疗师根据病程发展情况制定精准的训练方案以及学术交流和共享。

- 3.记录患者训练数据，可实时查看训练记录，训练报告。

- 4.对患者训练信息进行可视化数据统计分析，从训练时长、训练成绩、反应时间、到达等级、进步情况等方面分析个体的训练结果变化趋势。

- 5.系统支持PDF格式报告或打印患者的训练报告数据。

- 6.系统提供心理学和认知康复相关量表，包括认知、注意力、记忆力等多方面能力的测试评定。

- 7.系统可自动分析患者的测试内容得出相应的评估报告。

- 8.系统可记录患者所有评估数据，治疗师可随时查看每次的评估记录和评估报告，支持打印评估报告和可生成PDF格式文件。

- 9.根据患者评估结果，针对患者能力薄弱方面给出推荐方案。

- 10.系统可根据评估结果提供推荐训练方案，治疗师也可自定义制定训练方案，根据患者情况进行个性化选择。

- 11.包括不少于100个训练项目，训练患者各项不同的能力。

- 12.训练项目1-10个等级不等，可自动调整等级难度，也可以手动设置等级难度。

- 13.训练项目包括5大能力：计算训练、思维训练、知觉训练、记忆训练和注意力训练。

- 14.计算训练应包含不少于4个子训练类型，至少包含数字与顺序、加减法、数量与比较、应用计算。

- 15.思维训练包含不少于3个子训练类型，至少包含逻辑推理、分类判断、综合分析。

- 16.知觉训练包含不少于4个子训练类型，至少包含视空间关系、视觉完型、视觉扫描、视觉记忆。

- 17.记忆训练包含不少于4个子训练类型，至少包含短期记忆、记忆广度、空间记忆、听觉记忆。

- 18.注意力训练包含不少于4个子训练类型，至少包含注意力广度、持续注意力、注意力分配、集中性注意力。

- ▲19.眼动训练：系统内置眼动训练模块，可针对注意力障碍、知觉障碍和计算障碍等进行康复训练。

- 20.眼动追踪训练时，可以实时绘制眼球的运动轨迹，根据眼动频率分析训练者的专注度，以可视化波动曲线实时反馈。

- ▲21.眼动评估：系统内置眼动评估模块，可针对注意力障碍、执行能力、反应抑制、单侧忽略、阅读障碍、视觉跟踪进行辅助评估。评估项目不少于7项，评估结束后可给出图形化的评估报告，并支持回看评估记录。

- 22.具有结局管理模块，可按照所选条件(比如年龄、性别、教育程度、就诊信息)进行检索，检索后可查看所检索出的患者各项数据，包括数据概况、病历详情、评估报告、训练报告。

- 23.系统支持AR增强现实训练：AR乘法口诀。通过AR进行人机交互的视知觉训练。

- 24.系统配备≥21.5寸多点式触屏操作。

- 25.软件可以通过系统设置控制音量以及训练方案时长的参数。

- 26.软件可进行排班管理，设置排班相关参数，保证资源最大利用率。

- 27.保存系统操作记录，例如操作内容、时间、用户等。

- 28.屏幕可旋转调节±10°，摄像头可调节角度，正视面部或者面板。

- ▲29.可实现手势动作识别功能，至少包括四个以上手-眼-脑多任务训练项目。

- 产品使用年限：不少于5年。

- (十一）产品名称：盆底功能磁刺激治疗仪

- 数量:1台

- 是否进口：否

- 单价最高限价：32万元

- 产品功能和用途：通过脉冲磁场穿透人体组织，在盆底区域诱导感应电流，激活神经轴突去极化并引发肌肉收缩，从而改善盆底肌群功能。能覆盖盆底深层肌肉，且不依赖皮肤接触，可穿透衣物和骨骼组织。

- 产品适用范围和预期用途：适用于骨性关节炎引起的颈肩腰膝关节疼痛；外伤血肿（急性期过后）；软组织损伤。

- 技术指标和性能要求：

- 1.整机通过YY/T 0994-2015 磁刺激设备行业标准（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件）

- 2.整机通过电磁兼容性EMC测试（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件）。

- 3.产品组成：主机、支臂、治疗头、专业定制盆底肌磁刺激治疗椅，更符合人体工程学设计，更贴合患者治疗部位。

- ★4.治疗头尺寸和功能：治疗器直径不小于16CM，治疗头由ABS外壳，励磁线圈，不少于3个LED激光管和3个LED红光管组成。

- 5.冷却技术：工作磁头液态冷却，开机即有风冷。

- 6.要求设备采用液压支臂，支臂可承受重量不小于30N的拉力，治疗支臂可360度旋转，治疗头180度旋转定位可调。

- ▲7.要求可升降电动治疗椅，可根据临床需求调整治疗椅角度，坐位、仰卧位、俯卧位、侧卧位多体位调节，满足不同患者对盆底刺激、骶神经以及外周其他部位刺激的需求。

- ▲8.要求治疗椅头脚部位可延展，满足不同身高患者治疗需求；治疗椅扶手可拆卸，座椅放平后可充当治疗床；治疗椅整体可升降，方便治疗师操作。

- ▲9.治疗椅：座椅角度调节≥20°，升降高度≥27cm，升降负载≥175kg。

- 10.要求治疗椅具备手控和脚控调节装置；具备一键复位和锁止功能。

- 11.主机万向移动滑轮，方便移动；制动装置，固定防滑动。

- 12.主机一键急停安全保护装置，配备钥匙开关，一键锁机，防止误操作。

- ▲13.磁感应强度：最大磁场强度不小于4000mT，误差为±20%。

- 14.脉冲频率：介于0.1-20HZ；误差为±0.2Hz。

- 15.工作周期：工作周期由输出期和间歇期组成，输出期1s-99s，间歇期1s-99s，误差为±0.2s。

- 16.激光波长：≥650nm，误差为±5%。

- 17.激光功率：≥3.5mW，误差为±20%。

- 18.激光照射直径：≥2.0mm，误差为±20%。

- 19.定时：1-30min，步长为1min，误差为±5%。

- 20.Windows10及以上软件操作平台，大容量固态硬盘，可存储患者病案及治疗记录，液晶显示屏≥21英寸。

- 21.多种工作输出模式：专家处方模式、单次触发模式、连续模式等模式、设定模式；可通过按键操作更方便。

- 22.适用于骨性关节炎引起的颈肩腰膝关节疼痛；外伤血肿（急性期过后）；软组织损伤。

- 23.治疗头温度指示灯：显示当前治疗头温度，具有故障报警功能。

- 24.系统温度显示与控制保护。

- 25.治疗中实时显示剩余刺激时间。

- 26.软件功能要求：

- 26.1智能软件：人机交互智能一体化机身，快速开启治疗，减轻操作负担。

- 26.2用户管理功能：患者基本信息、临床方案、诊疗记录等信息海量存储，并可实时查询、编辑及导出数据备份保存。

- ▲26.3不少于15种专家治疗方案：内置多种临床方案供医生选择；盆底肌1Hz低频刺激、骶神经1Hz低频刺激、骶神经20Hz高频刺激、骶神经50Hz高频刺激、盆底肌中高频交替刺激、压力性尿失禁、急迫性尿失禁、大便失禁、结肠慢传属型便秘、神经源性便秘、男性早泄、男性ED、降基线、尿储留、慢性盆腔疼痛、慢性盆腔炎、慢性前列腺炎、小儿遗尿等。

- 26.4.不限量自定义治疗方案：方案名称、刺激强度、频率、间歇时间、刺激时间等参数可调，供医生自定义方案。

- 26.5.含处方增减、权限设置等多种自设功能，满足用户多种临床及科研需求。

- 27.产品使用年限：不少于10年。

- (十二）产品名称：中医定向透药治疗仪

- 数量:1台

- 是否进口：否

- 单价最高限价：0.75万元

- 产品功能和用途：仪器产生的非对称电流形成电场梯度，推动带电药物离子定向移动，同时改变皮肤角质层结构，降低电阻并提升血管壁通透性，促进药物深层渗透。

- 产品适用范围和预期用途：适用于药物导入治疗。

- 技术指标和性能要求：

- 1.输出通道：不少于2通道（最多同时治疗不少于2名患者）

- 2.治疗处方：不少于16个专家治疗处方。

- 3.治疗电流：非对称低中频编码电流。

- 4.控制方式：液晶显示，力回馈实体按键，便于快速操作。

- ▲5. 治疗模式：不少于四种治疗模式。

- a)非对称定向药物导入。

- b)非对称定向药物导入＋电极保温＋动态磁场。

- c)对称仿生按摩。

- d)对称仿生按摩＋电极保温＋动态磁场。

- 6.中频载波频率：2000Hz～ 4000Hz

- 7.中频载波波形：三角波。

- 8.低频调制频率：0～150 Hz

- 9.低频调制波形：直流、方波、正弦波、锯齿波、三角波、菱形波。

- 10.输出强度极限（负载500Ω）：≤100mA（r.m.s）

- 11.“按摩”状态，负载500Ω，治疗仪在最大输出时，直流分量 ＜ 1V

- 12.“导入”状态，负载500Ω，治疗仪在最大输出时，直流分量≥ 1V，但 ＜ 20V

- 13.负载影响：标准负载阻抗为500Ω；负载阻抗在250Ω - 750Ω变化时，上述参数不受影响。

- 14.动态磁场：支持。

- 15.电极保温档位：0～ 5共6级调节。

- 16.电极保温温度：≤ 60℃。

- 17.输出电流稳定度：≤ 10%。

- 18.调幅度范围：100%±5%

- 19.输出强度控制：0～99共100级步进可调，定时时间控制：00～ 60分钟。

- 20.产品使用年限：不少于6年。

- (十三）产品名称：康复肌力训练器

- 数量:1套（8台件）

- 是否进口：否

- 单价最高限价：7.5万元

- 产品功能和用途：肌力训练器是用于增强肌肉力量、提高关节活动度以及促进康复的设备。用于因制动、运动减少或其他因素导致的肌肉实用性萎缩，因肌肉疾病引起的肌萎缩，因神经系统疾病导致的肌肉功能障碍以及因关节疾病或损伤造成的肌力减弱和肌肉功能障碍的康复肌力训练。根据不同的使用目的和部位，肌力训练器分为多种类型，包括但不限于肌力训练器以及专门针对特定身体部位，如上肢、下肢、肩部、肘部等设计的训练器。

- 技术指标和性能要求：

- 一、推胸训练器

- 1.锻炼部位：胸大肌。

- 2.符合GB 17498-2008国家标准和欧盟EN20957标准。

- 3.长×宽×高：（1520mm×1245mm×1660mm）±50mm

- 4.器材净重：≥120kg

- ▲5.配重重量：约30kg（每片2公斤共15片）

- 6.主架使用平椭圆管不小于100mm×50mm×3mm厚壁高强度高频焊管。

- 7.按照运动学及人体力学进行设计和生产。

- 8.全包防护罩造型美观大方，使用安全。

- 9.所有螺栓均采用高强度螺栓，保证连接的稳固性及整机的高强度。

- 10.热固性粉末静电喷涂工艺，器材表面色泽鲜艳，光泽度高，耐潮湿，具有很强的视觉冲击力。

- 11.颜色可选。

- 12.座靠垫、把手套均通过ROSH、REACH等化学危险品检测认证。

- 13.座靠垫使用耐磨耐冲击皮革及高密度高强度海绵制成。

- 14.座靠垫均可调节，适用于不同的使用者。

- 15.调节滑动管为不锈钢方管，美观稳固。

- 16.配有超大滑轮，静音耐用。

- 17.配有高精铝合金端盖，使产品更具质感。

- 18.高防滑脚套确保了器材的稳定性，并有效防止磨损地板。

- 19.采用6.3mm高强耐磨钢索，破断拉力12000N。

- 20.高强度实心轴配合密封轴承结构设计。

- 21.Φ20实心导杆，表面镀硬铬工艺。

- 22.4mm高品质钢材、六面精细加工配重铁，自吸式配重插销。

- 转体训练器

- 1.锻炼部位：锻炼腹外斜肌与腹内斜肌。

- 2.符合GB 17498-2008国家标准和欧盟EN20957标准。

- 3.长×宽×高：（1160mm×1100mm×1660mm）±50mm

- 4.器材重量：120kg ± 2kg

- ▲5.配重重量：约30kg（每片2公斤共15片）

- 6.主架使用Φ100×2.5mm高强度高频圆管管材,与100mm×50mm×3mm厚壁高强度高频焊平椭圆管管材组合。

- 7.按照运动学及人体力学进行设计和生产。

- 8.全包防护罩造型美观大方，使用安全。

- 9.所有螺栓均采用高强度螺栓，保证连接的稳固性及整机的高强度。

- 10.热固性粉末静电喷涂工艺，器材表面色泽鲜艳，光泽度高，耐潮湿，具有很强的视觉冲击力。

- 11.座靠垫、腿垫、圆垫、把手套均通过ROSH、REACH等化学危险品检测认证。

- 12.座靠垫及运动者接触部位使用耐磨耐冲击皮革及高密度高强度海绵制成。

- 13.配有超大滑轮，静音耐用。

- 14.配有高精铝合金端盖，使产品更具质感。

- 15.高防滑脚套确保了器材的稳定性，并有效防止磨损地板。

- 16.采用6.3mm高强耐磨钢索，破断拉力12000N。

- 17.高强度实心轴配合密封轴承结构设计。

- 18.Φ20实心导杆，表面镀硬铬工艺。

- 19.25.4mm高品质钢材、六面精细加工配重铁，自吸式配重插销。

- 三、蹬腿/提踵训练器

- 1.锻炼部位：主要锻炼股四头肌，辅助锻炼臀大肌、腓肠肌

- 2.符合GB 17498-2008国家标准和欧盟EN20957标准。

- 3.长×宽×高：（1740mm×1060mm×1660mm）±50mm

- 4.器材重量：155kg ± 2kg

- ▲5.配重重量：约30kg（每片2公斤共15片）

- 6.主架使用Φ100×2.5mm高强度高频圆管管材,与100mm×50mm×3mm厚壁高强度高频焊平椭圆管管材组合。

- 7.按照运动学及人体力学进行设计和生产。

- 8.全包防护罩造型美观大方，使用安全。

- 9.所有螺栓均采用高强度螺栓，保证连接的稳固性及整机的高强度。

- 10.热固性粉末静电喷涂工艺，器材表面色泽鲜艳，光泽度高，耐潮湿，具有很强的视觉冲击力。

- 11.座靠垫、把手套等均通过ROSH、REACH等化学危险品检测认证。

- 12.座靠垫使用耐磨耐冲击皮革及高密度高强度海绵制成。

- 13.靠垫位置可调节，适用于不同的使用者。

- 14.调节滑动管为不锈钢方管，美观稳固。

- 15.独有的座靠垫及踏板调节系统,使调节更加方便、稳定。合理的靠垫

- 曲线，可以舒适地支撑背部，令训练更加合理、安全。

- 16.配有超大滑轮，静音耐用。

- 17.配有高精铝合金端盖，使产品更具质感。

- 18.高防滑脚套确保了器材的稳定性，并有效防止磨损地板。

- 19.采用6.3mm高强耐磨钢索，破断拉力12000N。

- 20.高强度实心轴配合密封轴承结构设计。

- 21.Φ20实心导杆，表面镀硬铬工艺。

- 22.25.4mm高品质钢材、六面精细加工配重铁，自吸式配重插销。

- 四、大腿内外侧肌训练器

- 1.锻炼部位：大腿内收肌群与外展肌群

- 2.符合GB 17498-2008国家标准和欧盟EN20957标准。

- 3.长×宽×高：（1780mm×1000mm×1660mm）±50mm

- 4.器材重量：135kg ± 2kg

- ▲5.配重重量：约30kg（每片2公斤共15片）

- 6.主架使用Φ100×2.5mm高强度高频圆管管材,与100mm×50mm×3mm厚壁高强度高频焊平椭圆管管材组合。

- 7.按照运动学及人体力学进行设计和生产。

- 8.全包防护罩造型美观大方，使用安全。

- 9.所有螺栓均采用高强度螺栓，保证连接的稳固性及整机的高强度。

- 10.热固性粉末静电喷涂工艺，器材表面色泽鲜艳，光泽度高，耐潮湿，具有很强的视觉冲击力。

- 11.座靠垫、腿垫、把手套等均通过ROSH、REACH等化学危险品检测认证。

- 12.座靠垫及运动者接触部位使用耐磨耐冲击皮革及高密度高强度海绵制成。

- 13.配有超大滑轮，静音耐用。

- 14.配有高精铝合金端盖，使产品更具质感。

- 15.高防滑脚套确保了器材的稳定性，并有效防止磨损地板。

- 16.采用6.3mm高强耐磨钢索，破断拉力12000N。

- 17.高强度实心轴配合密封轴承结构设计。

- 18.Φ20实心导杆，表面镀硬铬工艺。

- 19.25.4mm高品质钢材、六面精细加工配重铁，自吸式配重插销。

- 20.两种训练方式融于本机，运动轨迹合理、效果明显。

- 21.特有的旋转调节方式，彻底消除了左右转换的间隙。

- 22.精密的齿轮啮合同步系统，左右完全同步无偏差。

- 五、蝴蝶扩胸背部扩展训练器

- 1.锻炼部位：主要锻炼胸大肌、背阔肌，辅助锻炼三角肌

- 2.符合GB 17498-2008国家标准和欧盟EN20957标准。长×宽×高：（1455mm×1445mm×1955mm）±50mm

- 3.器材重量：125kg ± 2kg

- ▲4.配重重量：约30kg（每片2公斤共15片）

- 5.主架使用Φ100×2.5mm高强度高频圆管管材,与100mm×50mm×3mm厚壁高强度高频焊平椭圆管管材组合。

- 6.按照运动学及人体力学进行设计和生产。

- 7.全包防护罩造型美观大方，使用安全。

- 8.所有螺栓均采用高强度螺栓，保证连接的稳固性及整机的高强度。

- 9.热固性粉末静电喷涂工艺，器材表面色泽鲜艳，光泽度高，耐潮湿，具有很强的视觉冲击力。

- 10.座靠垫、把手套等均通过ROSH、REACH等化学危险品检测认证。

- 11.座靠垫使用耐磨耐冲击皮革及高密度高强度海绵制成。

- 12.座垫高度可调节，适用于不同的使用者。

- 13.调节滑动管为不锈钢方管，美观稳固。

- 14.多角度把手提供更多的锻炼方式。

- 15.配有超大滑轮，静音耐用。

- 16.配有高精铝合金端盖，使产品更具质感。

- 17.高防滑脚套确保了器材的稳定性，并有效防止磨损地板。

- 18.采用6.3mm高强耐磨钢索，破断拉力12000N。

- 19.高强度实心轴配合密封轴承结构设计。

- 20.Φ20实心导杆，表面镀硬铬工艺。

- 21.25.4mm高品质钢材、六面精细加工配重铁，自吸式配重插销。

- 22.两种训练方式融于本机，运动轨迹合理、效果明显。

- 六、二头肌弯举/三头肌前压训练器

- 1.锻炼部位： 肱二头肌、肱三头肌。

- 2.符合GB 17498-2008国家标准和欧盟EN20957标准。

- 3.长×宽×高：1210mm×1215mm×1660mm）±50mm

- 4.器材重量：125kg ± 2kg

- ▲5.配重重量：约30kg（每片2公斤共15片）

- 6.主架使用Φ100×2.5mm高强度高频圆管管材,与100mm×50mm×3mm厚壁高强度高频焊平椭圆管管材组合。

- 7.按照运动学及人体力学进行设计和生产。

- 8.全包防护罩造型美观大方，使用安全。

- 9.所有螺栓均采用高强度螺栓，保证连接的稳固性及整机的高强度。

- 10.热固性粉末静电喷涂工艺，器材表面色泽鲜艳，光泽度高，耐潮湿，具有很强的视觉冲击力。

- 11.座靠垫、把手套等均通过ROSH、REACH等化学危险品检测认证。

- 12.座靠垫及运动者接触部位使用耐磨耐冲击皮革及高密度高强度海绵制成。

- 13.座垫高度可调节，适用于不同的使用者。

- 14.调节滑动管为不锈钢方管，美观稳固。

- 15.配有超大滑轮，静音耐用。

- 16.配有高精铝合金端盖，使产品更具质感。

- 17.高防滑脚套确保了器材的稳定性，并有效防止磨损地板。

- 18.采用6.3mm高强耐磨钢索，破断拉力12000N。

- 19.高强度实心轴配合密封轴承结构设计。

- 20.Φ20实心导杆，表面镀硬铬工艺。

- 21.25.4mm高品质钢材、六面精细加工配重铁，自吸式配重插销。

- 22.两种训练方式融于本机，运动轨迹合理、效果明显。

- 七、腹肌背肌双功能训练器

- 1.锻炼部位：腹直肌、竖棘肌。

- 2.符合GB 17498-2008国家标准和欧盟EN20957标准。

- 3.长×宽×高：1235mm×1175mm×1660mm）±50mm

- 4.器材重量：120kg ± 2kg

- ▲5.配重重量：约30kg（每片2公斤共15片）

- 6.主架使用Φ100×2.5mm高强度高频圆管管材,与100mm×50mm×3mm厚壁高强度高频焊平椭圆管管材组合。

- 7.按照运动学及人体力学进行设计和生产。

- 8.全包防护罩造型美观大方，使用安全。

- 9.所有螺栓均采用高强度螺栓，保证连接的稳固性及整机的高强度。

- 10.热固性粉末静电喷涂工艺，器材表面色泽鲜艳，光泽度高，耐潮湿，具有很强的视觉冲击力。

- 11.座靠垫、把手套均通过ROSH、REACH等化学危险品检测认证。

- 12.座靠垫及运动者接触部位使用耐磨耐冲击皮革及高密度高强度海绵制成。

- 13.配有超大滑轮，静音耐用。

- 14.配有高精铝合金端盖，使产品更具质感。

- 15.高防滑脚套确保了器材的稳定性，并有效防止磨损地板。

- 16.采用6.3mm高强耐磨钢索，破断拉力12000N。

- 17.高强度实心轴配合密封轴承结构设计。

- 18.Φ20实心导杆，表面镀硬铬工艺。

- 19.25.4mm高品质钢材、六面精细加工配重铁，自吸式配重插销。

- 20.两种训练方式融于本机，运动轨迹合理、效果明显。

- 八、踢腿勾腿双功能训练器

- 1.锻炼部位：股四头肌、腘绳肌。

- 2.符合GB 17498-2008国家标准和欧盟EN20957标准。

- 3.长×宽×高：（1740mm×1280mm×1660mm）±50mm

- 4.器材重量：150kg ± 2kg

- ▲5.配重重量：约30kg（每片2公斤共15片）

- 6.主架使用Φ100×2.5mm高强度高频圆管管材,与100mm×50mm×3mm厚壁高强度高频焊平椭圆管管材组合。

- 7.按照运动学及人体力学进行设计和生产。

- 8.全包防护罩造型美观大方，使用安全。

- 9.所有螺栓均采用高强度螺栓，保证连接的稳固性及整机的高强度。

- 10.热固性粉末静电喷涂工艺，器材表面色泽鲜艳，光泽度高，耐潮湿，具有很强的视觉冲击力。

- 11.座靠垫、把手套均通过ROSH、REACH等化学危险品检测认证。

- 12.座靠垫及运动者接触部位使用耐磨耐冲击皮革及高密度高强度海绵制成。

- 13.靠垫位置均可调节，适用不同的使用者。

- 14.调节滑动管为不锈钢方管，美观稳固。

- 15.凸轮盘轨迹设计科学，使练习者达到最佳的训练效果。

- 16.配有高精铝合金端盖，使产品更具质感。

- 17.配有超大滑轮，静音耐用。

- 18.高防滑脚套确保了器材的稳定性，并有效防止磨损地板。

- 19.采用6.3mm高强耐磨钢索，破断拉力12000N。

- 20.高强度实心轴配合密封轴承结构设计。

- 21.Φ20实心导杆，表面镀硬铬工艺。

- 22.25.4mm高品质钢材、六面精细加工配重铁，自吸式配重插销。

- 23.两种训练方式融于本机，运动轨迹合理、效果明显。

(十四）产品名称：手功能康复训练与评估系统

- 数量: 2套

- 是否进口：否

- 单价最高限价：4.3万元

- 产品功能和用途：适用于脑卒中、脑外伤、手外伤等原因导致的上肢和手指关节功能障碍患者的康复训练和辅助治疗，兴奋手部肌肉，促进局部血液循环。

- 产品适用范围和预期用途：适用于手指关节功能性障碍患者的康复训练。

- 技术指标和性能要求：

- 一、硬件性能：

- 1.主机输出压力范围≥-70kPa～100kPa。

- 2.内置气压传感器，压力检测值≥130kPa，主机压力过载触发溢流阀排气，保证设备气路安全。

- ▲3.主机可同时连接≥2个康复动力手套，供双手同时训练。

- 4.康复动力手套为气动驱动，气动手套可实现1s插拔。

- 5.治疗时间支持1-60min任意调节。

- 6.主机液晶触摸屏尺寸≥8寸，屏幕亮度调节档位≥10档，机身不少于8个实体按键。

- 二、软件功能：

- 7.助力训练模式：气动手套识别患侧手屈伸动作意图，协助患侧手完成屈伸动作。意图检测灵敏度≥3档可调。

- 8.手控训练模式：配置手控开关，主动触发患侧手功能动作，完成早期任务导向训练。

- 9.具有防痉挛模式，避免屈伸过快诱发痉挛，可以通过设置防痉挛开启或关闭。

- ▲10.具备镜像训练模式，通过捕捉健侧手动作，带动患侧手实现同步运动。

- 11.支持语音声控功能，设备根据语音指令完成对应动作。

- 三、配件要求：

- ▲1.附带4只气动手套。

(十五）产品名称：仪器车

- 数量: 3台

- 是否进口：否

- 单价最高限价：0.1万元

产品功能和用途：用于临床科室放置小型仪器或设备。

- 技术指标和性能要求：

1.整体采用优质不锈钢板材和管材经氩弧焊及抛光工艺焊接而成，不锈钢板厚度1.2mm，不锈钢管Φ25×1.5mm。

2.抽屉滑道采用静音并带制控锁装置，防止抽屉自动滑出。

3.上下两层台面均采用防滑绿色胶板，防止仪器滑出。

4.配有灵活万向刹车脚轮。

(十六）产品名称：火龙罐和艾柱

- 数量: 1套

- 是否进口：否

- 单价最高限价：2.14万元

产品功能和用途：火龙罐是集推拿、艾灸、揉痧、熨烫、点穴功能于一体的拔罐器，用于内病外治，可同时实现温灸（艾条燃烧的热力通过砭石传导）、刮痧（用砭石面推刮）、拔罐（形成负压吸附）三种疗法的效果于一体，是中医外治法中一种高效且舒适的工具。

- 技术指标和性能要求：

1.火龙罐整体形状呈圆柱体，略呈喇叭形，上口稍大，下口稍内收。罐体采用三层复合结构，中层有填充隔热保温材料，确保热量主要向下传导，保护操作者手持部位不被烫伤。内层罐底嵌有一整块砭石，砭石质地温润细腻，底面光滑平整，以便在皮肤上顺畅移动。

- 2.外观：产品外观良好，使用性能良好。罐体应圆整，无裂痕、变形现象，表面涂层颜色均匀一致，光洁无划痕。

- 3.罐口：罐口光洁、口沿卷边圆顺、无锐角、毛刺、裂纹等易对人体皮肤造成伤害的缺陷。罐口边缘光滑圆润，罐口设计略向内收，有助于形成更稳定的负压吸附力，同时减少传统拔罐易留罐印甚至水泡的风险。

- 4.材质：紫砂陶制。

5.性能：防烫性能良好，胚体应耐高温，艾条固定紧密不脱落。

6.包装要求：产品包装应附有标签，标签应标明以下内容:

a)产品名称、质量等级、产地;

b)规格、净含量、生产日期、批号；

c)生产单位名称、地址及联系方式;

d)产品执行标准编号、用法与用量、条形码等。

7.包装内附有产品使用说明书和产品检验合格证。

- 8.产品数量明细：

8.1火龙罐

a)数量：1个。

b)火龙罐尺寸：直径5.4～5.6CM，高度6.0～6.2CM，厚度0.45CM。

c)罐口呈规则高低起伏状，有同铃兰花状，有8个起伏。

8.2火龙罐

a)数量：1个。

b)火龙罐尺寸：直径5.4～5.6CM，高度6.0～6.2CM，厚度0.45CM。

c)罐口呈规则高低起伏状，有同佛手状，有12个起伏。

8.3火龙罐

a)数量：1个。

b)火龙罐尺寸：直径7.9～8.2CM,高度8.4～8.6CM，厚度0.50CM。

c)罐口呈12个波浪高低起伏状。

8.4艾柱（8.2火龙罐配套用耗材）

a)数量：50根

b)材质:纯蕲艾艾绒制。

c)规格:25mm×20mm

8.5艾柱（8.4火龙罐配套用耗材）

a)数量：200根

b)材质:纯蕲艾艾绒制。

c)规格:45mm×25mm

注：项目货物需求中固定尺寸可上下浮动5%

# 第四章 评标方法

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“六 开标及评标”、“七 确定中标”及本章的规定评标。

一、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

二、评标原则及程序

（一）评标原则

评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

（二）评标程序

★1、资格审查

1.1详见投标人须知22条。资格审查表详见本章附件1。

★2、符合性审查

2.1详见投标人须知23条。符合性审查表详见本章附件2。

3、样品及演示

3.1投标人须知表11.3条中要求投标人提供样品或演示的，按照投标人须知表25.1条中确定的评审方法以及评审标准进行评审。(样品或演示属于符合性审查的，按照投标人须知23条规定执行）

★4、同一品牌产品

4.1通过资格审查、符合性审查的不同品牌投标人不足3家的，按照投标人须知28条第（1）款执行。

4.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算。

4.3如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

- 如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加比较及评价；报价相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）如本项目使用综合评分法，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.4如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在招标文件中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按本章第4.3条规定处理。

★5、比较及评价

5.1评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行比较和评价。

5.2在评标期间，对投标文件的澄清按投标人须知24条内容执行。

5.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间（接到通知后 1 小时）内提供书面说明，并提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标作为无效投标处理。

投标人的书面说明材料包含货物本身成本、人工费用、运输、税收等，以及报价不会影响产品质量或诚信履约能力的说明等。

投标人的书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（非法人单位负责人或自然人本人）或者其授权代表签字确认。

投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人的书面说明进行审查评价。投标人如有下列情况的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理：

- 拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明；

- 书面说明不能证明其报价合理性的；

- 未在规定时间内递交有效书面说明书的。

★6、需落实的政府采购政策性规定：

6.1对于中小微企业的相关规定

6.1.1对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了《中小企业声明函》，对投标报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标报价扣除比例如下：

（1）非联合体投标

小型和微型企业相应产品、服务投标报价的 10% （10-20%）

（2）联合体投标（本项目不适用）

大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体报价协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体报价协议合同总金额40%以上的，投标报价扣除  /  （4-6%）。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，按第本款（1）条规定享受扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

6.1.2监狱企业视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，对其投标报价按本章6.1.1条款的比例予以10%扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.1.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中提供了《残疾人福利性单位声明函》的，对其投标报价按本章6.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.1.4残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.2对于节能产品、环境标志产品的相关规定

- 节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。投标人应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。

采用最低评标价法的，对清单中投标产品的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。报价扣除比例为清单中产品报价的 3  %。

采用综合评分法评标的项目，对清单中产品给予相应的加分。（详见评分细则）

（2）认证机构和获证产品信息发布媒体：详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的与认证结果信息发布平台的链接。

6.3对于列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务的相关规定

采用最低评标价法的：对列入《创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予其投标报价 / （6-8%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

采用综合评分法评标的：对列入《创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予 8%    （6-8%）的加分（详见评分细则）。

★7、投标无效情况详见投标人须知。

★8、推荐中标候选人的原则

详见第一章投标人须知第29条，具体处理办法如下：

- 采用最低评标价法的：

扣除后的投标报价相同时，按投标报价由低至高排序；

按前款不能区分的，优先采购节能产品、环境标志产品；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由评标委员会投票处理。

- 采用综合评分法的：

得分相同的，按扣除后的投标报价由低到高顺序排序；

按前款不能区分的，按投标报价由低至高顺序排序；

按前款不能区分的，优先采购节能产品、环保产品；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由评标委员会投票处理。

三、确定中标人

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并向采购人提交书面评标报告。

采购人按照评标报告确定的中标候选人名单按顺序确定中标人，或由采购人委托评标委员会按照第一章投标人须知第31条规定的方式确定中标人。

## 附件1

资格审查表

| 序号 | ## 审查项目 | ## 审查标准 | ## 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅在自然人作为投标主体时适用） | ## 1.按要求提供 ## 2.合法有效 |  |  |  |
| 2 | 组织机构代码证复印件（三证合一的不需提供） | ## 1.按要求提供 ## 2.合法有效 |  |  |  |
| 3 | 税务登记证复印件（三证合一的不需提供） | ## 1.按要求提供 ## 2.合法有效 |  |  |  |
| 4 | 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人投标的无需提供） | ## 1.按给定格式填写 ## 2.按规定签字或盖章 |  |  |  |
| 5 | 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供） | ## 1.按给定格式填写 ## 2.按规定签字或盖章 |  |  |  |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函 | ## 1.信息完整 ## 2.按规定签字或盖章 |  |  |  |
| 7 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件 （注：依法免税的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明） | ## 1.按要求提供 ## 2.合法有效 |  |  |  |
| 8 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件（注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明） | ## 1.按要求提供 ## 2.合法有效 |  |  |  |
| 9 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函 | ## 1.信息完整 ## 2.按规定签字或盖章 |  |  |  |
| 10 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | ## 1.按给定格式填写 ## 2.按规定签字或盖章 |  |  |  |
| 11 | 信用记录（采购人或采购代理机构将按照招标文件规定的审查期间内进行查询，投标人无需提供。） | ## 无投标须知22.2.1所述的不良记录 |  |  |  |
| 12 | 1）根据《医疗器械经营监督管理办法》和《医疗器械监督管理条例》相关规定，投标产品属于医疗器械的，投标人应具有合法的医疗器械经营资格。投标人若为经销商须提供投标人有效的《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》，投标人提供所投标产品制造厂商有效的《医疗器械生产许可证》 2）根据《医疗器械注册管理办法》相关规定，投标人须提供投标产品有效的《医疗器械注册证》。 | ## 1.按要求提供 ## 2.合法有效 |  |  |  |

填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

2、审查结论填写“通过”或“不通过”

评审小组签字：

日        期：

- 附件2

符合性审查表

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | ## 1.按给定格式填写 2.响应招标文件实质性要求 ## 3.按规定签字或盖章 |  |  |  |
| 2 | 递交投标保证金证明材料复印件 | ## 1.按要求提供 ## 2.合法有效 |  |  |  |
| 3 | 开标一览表 | ## 1.按给定格式填写 2.响应招标文件实质性要求 ## 3.按规定签字或盖章 |  |  |  |
| 4 | 分项报价表 | ## 1.按给定格式填写 2.响应招标文件实质性要求 ## 3.按规定签字或盖章 |  |  |  |
| 5 | 技术规格偏离表 | ## 1.按给定格式及填表要求填写 2.响应招标文件实质性要求 ## 3.按规定签字或盖章 |  |  |  |
| 6 | 商务条款偏离表 | ## 1.按给定格式及填表要求填写 2.响应招标文件实质性要求 ## 3.按规定签字或盖章 |  |  |  |
| 7 | 投标人关联单位说明 | ## 无投标须知1.5所述情形 |  |  |  |
| 8 | 备份文件和电子评审系统中上传的投标文件一致性承诺函 | ## 1.按给定格式填写 ## 2.按规定签字或盖章 |  |  |  |
| 9 | 投标承诺函 | ## 1.按给定格式填写 ## 2.按规定签字或盖章 |  |  |  |
| 10 | 投标报价 | ## 1.响应招标文件实质性要求 ## 2.无投标须知26.2所述情形 |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |  |

注：1、进口产品的制造厂家的授权书（可视具体情况调整至符合性证明材料及符合性审查表中）

2、《辽宁省创新产品和服务目录》内产品、服务证明材料（可视具体情况调整至符合性证明材料及符合性审查表中）

填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

2、审查结论填写“通过”或“不通过”

评审小组签字：

日        期：

- 附件3

评分细则

- （一）基本评分标准

（综合评分法适用）

| 项目 | 分项名称 | 评分标准 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 投标价格 | （1）计算公式为：价格分=(Cmin/C)×30。 （2）其中，Cmin为所有有效投标人中的最低投标价，C为投标人的投标价。以上价格均指通过资格性、符合性审查的投标人的投标最终报价。 （3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间（接到通知后1小时）内提供书面说明，并提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标作为无效投标处理。 | 30 |
| 技术部分 | 技术部分 | - 1.根据《技术规格偏离表》，所投设备技术指标完全满足招标文件第三章货物需求中所投包的技术要求的得基础分39分。 - 2.★项参数为必备参数，负偏离作为无效投标处理. 3.▲项参数为重要参数，如有负偏离则扣分处理。 扣分原则：每出现一个▲项参数负偏离扣1分，最多扣39分。 备注：技术指标的响应程度需提供有效证明材料，评标委员会仅根据投标人提供的技术证明文件对技术进行评判，而不以投标人自身应答及响应作为评标依据，投标人的技术参数仅做出响应而未提供证明文件的视为无效应答。 | 39 |
| 商务部分 | 业绩 | 具有近三年（2022年至今）的类似项目业绩，投标人需提供合同或中标通知书并加盖公章，以合同签订时间或中标通知书时间为准，每提供一项得1分，满分5分。（投标文件中未按要求提供或未提供的，则不得分） | 5 |
|  | 安装调试方案 | 投标人应根据采购需求，结合项目实际，提供安装调试方案，方案至少应包括但不限于以下内容：①现场安装；②现场调试；③现场安装验收；④提供专人负责实施计划。 1.以上4个要点，每项要点方案内容符合项目需求，无缺陷，得2分； 2.以上4个要点，每项要点方案内容存在缺陷的，得1分； 3.以上4个要点，每项要点方案内容存在严重缺陷的，得0.5分； 4.未提供方案，得0分 注：缺陷是指对项目需求理解存在偏差、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写等任意一种情形。不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性等任意一种情形。 | 8 |
|  | 质量保证措施 | 投标人应根据采购需求，结合项目实际，提供产品质量控制保障措施方案，方案至少应包括但不限于以下内容：①产品质量检查方案；②质量控制管理制度；③质量保障措施，并且承诺的质量保证期（免费保修期）达到招标文件要求。 1.以上3个要点，每项要点方案内容符合项目需求，无缺陷，得2分； 2.以上3个要点，每项要点方案内容存在缺陷的，得1分； 3.以上3个要点，每项要点方案内容存在严重缺陷的，得0.5分； 4.未提供方案，得0分 注：缺陷是指对项目需求理解存在偏差、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写等任意一种情形。不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性等任意一种情形。 | 6 |
|  | 售后服务方案 | 投标人应根据采购需求，结合项目实际提供售后服务方案，方案应包括但不限于以下内容：①保修期内服务方案；②上门现场服务；③故障响应支持；④电话及现场技术支持、⑤软件维护升级服务；⑥定期巡检。 1.以上6个要点，每项要点方案内容符合项目需求，无缺陷，得1分； 2.以上6个要点，每项要点方案内容存在缺陷的，得0.5分； 3.以上6个要点，每项要点方案内容存在严重缺陷的，得0.2分； 4.未提供方案，得0分 注：缺陷是指对项目需求理解存在偏差、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写等任意一种情形。不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性等任意一种情形。 | 6 |
|  | 人员培训方案 | 投标人应根据采购需求，结合项目实际，提供培训方案，方案至少应包括但不限于以下内容：①日常操作使用方法；②常见故障维修；③设备维护和保养。 1.以上3个要点，每项要点方案内容符合项目需求，无缺陷，得2分； 2.以上3个要点，每项要点方案内容存在缺陷的，得1分； 3.以上3个要点，每项要点方案内容存在严重缺陷的，得0.5分； 4.未提供方案，得0分 注：缺陷是指对项目需求理解存在偏差、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写等任意一种情形。不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性等任意一种情形。 | 6 |
| 合 计 | - |  | 100 |

（二）加分项评分标准

| 加分 因素 | 加分说明 |
| --- | --- |
| 节能 产品 | 对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值 3 %的加分，计算公式如下： 节能产品加分＝（节能产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值 30 × 3 %。 |
| 环保 产品 | 对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值 3 %的加分，计算公式如下： 环保产品加分＝（环保产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值 30 × 3 %。 |

# 第五章 政府采购合同条款及格式

合同格式

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）验收报告：由验收小组出具。

（9）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。验收时所需提交的书面材料（验收条件）及验收依据（验收内容）以【政府采购合同专用条款】为准。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训，具体要求以【政府采购合同专用条款】为准；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 甲方有权利随时对有质量问题的货物向乙方提出维修、更换。 |
| 第二节 第5.2款 | 验收条件及验收内容 | 验收条件：中标通知书、合同、产品出厂检验、到货检验、安装调试检验、履约验收单。 验收内容：中标人交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量 和规格要求。货物的到货验收包括：数量、型号、外观质量、随机备品备件、技术资料等。中标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给采购人。 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 乙方按医疗器械经营质量管理规范的规定提供资质材料并保证所提供材料的合法性和真实性，如因提供虚假资料所产生的一切后果，由乙方负全部责任。 乙方保证提供的器械符合强制性国家标准，以及经注册或备案的产品技术要求，乙方不得向甲方提供未依法注册或备案、无合格证明、过期、失效及淘汰的医疗器械。 乙方储存运输医疗器械应符合医疗器械说明书、包装标识要求和货物运输要求。 乙方应负责对有质量问题的货物包修、包换、包退，费用由乙方承担。 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（4）项 | 培训要求 | 培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在货物运抵采购人指定地点并完成安装、调试后，对采购人指定的设备操作人员进行免费现场技术培训。培训内容涵盖理论知识、基本操作、故障排除、维护保养等。包括设备的基本功能、工作原理、操作规范、使用和基本调试方法、日常维护保养重点、方法和注意事项。培训直到操作人员能够完全独立、规范操作并正确使用设备的各种功能为止，同时能掌握常规故障的判断与常规处理方法。在设备使用初期，投标人须根据采购人要求不限次数对设备使用人员进行培训，直到正常使用为止。 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 1.“质量保证期”指自验收书签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。质量保证期自仪器设备验收合格交付使用之日起开始计算。 2.在质量保证期内，供方须保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。 3.投标人应有能力做好售后服务工作并提供技术保障，提供电话技术支持和现场技术支持两种服务方式。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证采购标的在使用期限内的备件供应。 4.在质量保证期内，投标人定期回访每年不低于5次。质量保证期外，不定期巡访，了解并指导使用方法，免费提供产品技术咨询和支持。 5.在质量保证期内，产品配件因质量出现问题，投标人须免费给予维修和更换。人为原因造成的配件损坏，配件按出厂价格收取。质量保证期过后，提供有偿服务，所需易损件及零配件以成本价供应，原厂维修配件的供应时间至少8年以上。 6.在质量保证期内，对所交付货物免费提供运行监督、免费提供原厂系统和安全必需的软件升级和系统升级；免费提供上门服务、免费维修，维修的同时对设备进行常规的维护保养。产品使用寿命期内，提供对产品的备品备件供应、故障处理、软件升级等服务。 7.质量保证期内，如因设备本身质量原因导致设备无法使用，由投标人负责包换、包修或退货，并承担因修理、调换或退货而发生的实际费用，涉及设备退货更换产品具体事宜由双方共同协商解决。 8.在质量保证期内，投标人应对出现故障无法修复的设备或无法正常运行的系统，提供同等功能和品质的同类替代设备以保证医院正常工作。 9.服务效率：热线技术支持1 小时内响应，现场技术支持2 小时内响应；接到设备故障电话后，48小时内到达现场并提供解决方案; 维修涉及到的配件要为原厂配件，在24小时内发货；设备到院安装调试后，3个日历日内委派专业人员到医院对操作设备的人员进行培训，直到熟练掌握使用标准为止。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 1、乙方未按期交货、安装调试的，每逾期一日，向甲方支付合同总价1‰的违约金，逾期超过 20 日的，甲方有权解除合同，并有权要求乙方承担合同总额30%的违约金。 2、乙方提供的产品不符合本合同约定或甲方要求的，应为甲方及时更换，因此造成逾期交付、安装的，视为乙方逾期交付，按逾期交付承担违约责任。 3、乙方未按合同约定时间内到场维修，每延误1小时应向甲方支付1000元违约金，超过2个小时仍未能到达的，甲方可自行组织维修，维修费用由乙方承担，甲方可在货款和其他应付乙方的款项中直接扣划。如果出现三次以上乙方无法解决的故障或乙方未按期解决的故障，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的货款并承担合同总额30%的违约金。 4、在货物使用期限内，乙方无法保证备品备件供应的，应当承担违约责任并支付违约金，违约金包括但不限于货物未使用期限折旧剩余价值及剩余未使用期限内的经济损失。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 甲方当地 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |